建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：福建省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造工程

- 工程概况 1.建设地点： 福建省立医院 。 2.工程专业： 单独发包的安装工程 。 3.合同工期： 无 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： 省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造工程 ；单独发包的专业工程： 省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造工程 。 5.工程特征： - 建筑面积： 无m2 。 - 层数： 无 ；檐口高度： 无 。 - 结构质式： 无 。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况： 无 。 - 混凝土情况： 无 。 - 编制范围 按照业主提供的 《福建省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造工程清单》 ，编制范围包括如下： 1.3号楼高压电房空调改造； 2.B超室中央空调改造； - 编制依据 1.按照业主提供的 《福建省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造工程清单》 。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件（截止2020年6月29日以前）。其中，暂列金额： 7282元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 空调; 按设计要求; 东芝、日立、大金. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程： 无 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架：安装工程脚手架已包含在措施费中。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 03B001; 空调冷媒; 追加冷媒R410A; Kg; 按Kg计取; 追加冷媒R410A. 03B002; 空调冷媒; 追加冷媒R410A; Kg; 按Kg计取; 追加冷媒R410A. 七、其他需要的说明 - 设计参数按业主提供的《福省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造工程清单》。 - 管道封堵规格尺寸不详，本次编制暂按DN50mm的计取，结算按实调整； - 铜管分支器规格尺寸不详，本次编制暂按DN20的计取，结算按实调整； - 多联室内机安装方式不详，本次编制暂按吊顶式安装计取，结算按实调整； - 经业主回复，B超室吊顶拆除，只拆除空调室内机附件的位置，用来更换室内机，基本按原材料（铝合金龙骨+600X600石膏板）恢复，吊顶的拆除暂按拆除金属龙骨和石膏面板，安装暂按装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格600mm×600mm 平面)、石膏板天棚面层(安在U形轻钢龙骨上)计取，结算按实计取； - 经业主回复，清洗B超室旧管道是不用拆除，旧铜管的清洗工程量和规范尺寸不详，本次编制暂按500米，φ20的计取，结算按实调整。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。