## 工程量清单
福建省立医院院内采购招标项目
工 程 量 清 单
项目编号：SL2020-37
项目名称：福建省立医院高干食堂冷库工程项目
2020-11-04

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省立医院高干食堂冷库工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 暂列金
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 库体部分
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 制冷工艺安装部分
1.2 | 配电系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 单项工程 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
库体部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 010802002001 | 彩板门 | (1)配36v门框加热丝，防爆平衡窗 (2)铰式PU冷库门M800*1800 δ100mm (3)冷库板安装辅助材料 (4)门板厚度：100mm | m2 | 2.88
2 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)墙壁、顶板0.326彩钢板，底板0.5镀锌钢板；42Kg/m3PU板；钩距：700mm;阻燃5s. (2)冷库板厚度：100mm | m2 | 74.81
3 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)库体地面保护层 (2)进口胶合板 δ=12mm 1.22*2.44 | m2 | 13.05
4 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 0.3
5 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 | (1)9厚1:3水泥砂浆、5厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 0.9
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)砖墙 (2)2 (3)一底两面 | m2 | 0.9
7 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)铝扣板 | m2 | 24
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)铝扣板 | m2 | 24
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
制冷工艺安装部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 030110001001 | 活塞式压缩机 | (1)名称:艾默生谷轮风冷冷凝压缩机组 (2)型号:ZSI08KQE（2.5HP） (3)配置：室外型冷凝器（亲水蓝膜、内螺纹铜管）、过滤器、储液器、压力表、高/低压控制器 | 台 | 2
10 | 030113004001 | 冷风机 | (1)名称:吊顶式冷风机 (2)规格: DD-22 (3)电化霜 | 台 | 2
11 | 031002002001 | 设备支架 | (1)机组固定架 | kg | 30
12 | 031002002002 | 设备支架 | (1)冷风机支吊架 | kg | 20
13 | 030807006001 | 低压调节阀门 | (1)名称:热力膨胀阀 (2)型号、规格:艾默生TIE-3/2 (3)δ40橡塑保温及保护层 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 030807006002 | 低压调节阀门 | (1)名称:手轮中止阀 (2)型号、规格: Dg8(全铜) (3)δ40橡塑保温及保护层 | 个 | 2
15 | 030807006003 | 低压调节阀门 | (1)名称:手轮中止阀 (2)型号、规格: Dg10（全铜） (3)δ40橡塑保温及保护层 | 个 | 2
16 | 030603002001 | 调节阀 | (1)名称:电磁阀 (2)型号:1064/3-220v(1/2〃) | 台 | 2
17 | 031001004001 | 铜管 | (1)制冷铜管φ6.35*0.8 (2)管道、管件及管卡安装 (3)水压试验及水冲洗 | m | 2
18 | 031001004002 | 铜管 | (1)制冷铜管φ12.77*1.0 (2)管道、管件及管卡安装 (3)水压试验及水冲洗 (4)橡塑保温及保护层 | m | 72
19 | 031001004003 | 铜管 | (1)制冷铜管φ22.2*1.2 (2)管道、管件及管卡安装 (3)水压试验及水冲洗 (4)橡塑保温及保护层 | m | 72
20 | 030903005001 | 铜管管件 | (1)铜弯头φ22.2*180度 (2)橡塑保温及保护层 | 个 | 2
21 | 030108006001 | 其他风机 | (1)名称:风幕机 (2)型号: FM-900 | 台 | 1
22 | 030108006002 | 其他风机 | (1)名称:平衡窗 | 台 | 2
23 | 03B003 | 制冷剂 | (1)名称:制冷剂 R404 | Kg | 21.76
24 | 031001006001 | 塑料管 | (1)U-PVC空调凝结水塑料管（粘接）φ32 (2)δ40橡塑保温及保护层 | m | 25
25 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)混凝土墙体钻孔(钻孔直径83mm以内) | 个 | 6
26 | 031002003001 | 套管 | (1)一般塑料套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 6
27 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调 | 系统 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水系统工程
配电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 030404016001 | 控制箱 | (1)制冷控制箱（数显、中文菜单） | 台 | 2
29 | 030404017001 | 配电箱 | (1)安全电压配电箱 | 台 | 2
30 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)库内低压防潮灯（36v LED灯） | 套 | 2
31 | 030411004001 | 配线 | (1)柜以内配线 BV-2.5 | m | 500
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
库体部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
制冷工艺安装部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)通风空调脚手架搭拆费 (5)绝热工程脚手架搭拆费 (6)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
配电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4799
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 4799 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建省立医院高干食堂冷库工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 4799
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
8 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 4799 |  | ——