## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:实验室过滤器及常用配件项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | PCR实验室过滤器与拆除
1.2 | 部分选用件
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
PCR实验室过滤器与拆除 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030113015001 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 595×495×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 46
2 | 030113015002 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 595×595×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 34
3 | 030113015003 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 485×595×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 34
4 | 030113015004 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 485×455×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 34
5 | 030113015005 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 595×290×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 104
6 | 030113015006 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 710×450×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 46
7 | 030113015007 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 592×592×95 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 22
8 | 030113015008 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 592×287×95 (2)名称:铝框板式初效过滤器 | 台 | 22
9 | 030113015009 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×495×534/6 (2)名称:袋式中效过滤器 | 台 | 28
10 | 030113015010 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×595×534/6 (2)名称:袋式中效过滤器 | 台 | 28
11 | 030113015011 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 592×287×534/3 (2)名称:袋式中效过滤器 | 台 | 58
12 | 030113015012 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 592×592×534/6 (2)名称:袋式中效过滤器 | 台 | 22
13 | 030113015013 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×595×360/6 (2)名称:袋式中效过 | 台 | 28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
滤器
14 | 030113015014 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×495×360/6 (2)名称:袋式中效过滤器 | 台 | 18
15 | 030113015015 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×295×360/3 (2)名称:袋式中效过滤器 | 台 | 18
16 | 030113015016 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 610×610×93 (2)名称:板式高效过滤器 | 台 | 24
17 | 030113015017 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 483×483×93 (2)名称:板式高效过滤器（拆除） | 台 | 30
18 | 030113015018 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 484×484×69 (2)名称:板式高效过滤器 | 台 | 20
19 | 030113015019 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 320×320×93 (2)名称:板式高效过滤器 | 台 | 27
20 | 030113015020 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 320×320×69 (2)名称:板式高效过滤器 | 台 | 12
拆除部分
21 | 030113015021 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 320×320×69 (2)名称:板式高效过滤器（拆除） | 台 | 12
22 | 030113015022 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 320×320×93 (2)名称:板式高效过滤器（拆除） | 台 | 27
23 | 030113015023 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 484×484×69 (2)名称:板式高效过滤器（拆除） | 台 | 20
24 | 030113015024 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 483×483×93 (2)名称:板式高效过滤器（拆除） | 台 | 30
25 | 030113015025 | 过滤器 | (1)规格:效率H4 610×610×93 (2)名称:板式高效过滤器（拆除） | 台 | 24
26 | 030113015026 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×295×360/3 (2)名称:袋式中效过滤器（拆除） | 台 | 18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 030113015027 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×495×360/6 (2)名称:袋式中效过滤器（拆除） | 台 | 18
28 | 030113015028 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×595×360/6 (2)名称:袋式中效过滤器（拆除） | 台 | 28
29 | 030113015029 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 592×592×534/6 (2)名称:袋式中效过滤器（拆除） | 台 | 22
30 | 030113015030 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 592×287×534/3 (2)名称:袋式中效过滤器（拆除） | 台 | 58
31 | 030113015031 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×595×534/6 (2)名称:袋式中效过滤器（拆除） | 台 | 28
32 | 030113015032 | 过滤器 | (1)规格:效率F8 595×495×534/6 (2)名称:袋式中效过滤器（拆除） | 台 | 28
33 | 030113015033 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 592×287×95 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 22
34 | 030113015034 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 592×592×95 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 22
35 | 030113015035 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 710×450×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 46
36 | 030113015036 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 595×290×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 104
37 | 030113015037 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 485×455×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 34
38 | 030113015038 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 485×595×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 34
39 | 030113015039 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 595×595×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 34
40 | 030113015040 | 过滤器 | (1)规格:效率G3 595×495×45 (2)名称:铝框板式初效过滤器（拆除） | 台 | 46
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
部分选用件 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
41 | 030503003001 | 控制器 | (1)名称:PLC可编辑控制器 (2)功能:满足设计要求 | 台 | 1
42 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:直流电源变压器 (2)型号:AC220V-DC12～24V (3)满足设计要求 | 台 | 1
43 | 030904008001 | 模块(模块箱) | (1)名称:PLC控制器扩展模块 (2)满足设计要求 | 个 | 1
44 | 030401002002 | 干式变压器 | (1)名称:交流电源变压器 (2)容量(kV·A):300V·A (3)满足设计要求 | 台 | 1
45 | 030503006001 | 传感器 | (1)名称:风管式温度传感器 (2)满足设计要求 | 台 | 1
46 | 030503006002 | 传感器 | (1)空气压差开关 (2)规格:50-500 Pa (3)满足设计要求 | 支 | 1
47 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)规格:0~2000pa (3)满足设计要求 | 台 | 1
48 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)名称:低燥音箱式离心风机 (2)规格:6200m3/h (3)满足设计要求 | 台 | 1
49 | 030113009001 | 电动机 | (1)名称:三相异步电动机 (2)型号:7.5kw/4极 (3)满足设计要求 | 台 | 1
50 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:低压交流异步电动机检查接线、调试 (2)容量(kW):≤13kw (3)控制保护方式:电磁控制 | 台 | 1
51 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)型号:T8单管支架灯 (2)规格:30W (3)名称:杀菌灯 | 套 | 1
52 | 030503007001 | 电动调节阀执行机构 | (1)名称:风阀执行器 (2)满足设计要求 | 个 | 1
53 | 030503006003 | 传感器 | (1)名称:缺风/中效压差开关 (2)规格:50-500A (3)满足设计要求 | 支 | 1
54 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:黄色指示灯 (2)安装形式:配电箱内安装 (3)满足设计要求 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
55 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:绿色指示灯 (2)安装形式:配电箱内安装 (3)满足设计要求 | 套 | 1
56 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:红色指示灯 (2)安装形式:配电箱内安装 (3)满足设计要求 | 套 | 1
57 | 030404019001 | 控制开关 | (1)名称:三挡选择开关 (2)满足设计要求 | 个 | 1
58 | 030404019002 | 控制开关 | (1)名称:急停开关 (2)满足设计要求 | 个 | 1
59 | 030404033001 | 风扇 | (1)规格:12×12×2.5CM (2)名称:扇热风扇 (3)型号:满足设计要求 | 台 | 1
60 | 030507014001 | 显示设备 | (1)规格:10寸 (2)名称:PLC触摸控制屏 (3)满足设计要求 | m2 | 1
61 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)型号:800m3/h (2)名称:管道式排风机 (3)满足设计要求 | 台 | 1
62 | 030108003002 | 轴流通风机 | (1)型号:400m3/h (2)名称:管道式排风机 (3)满足设计要求 | 台 | 1
63 | 030108003003 | 轴流通风机 | (1)型号:1300m3/h (2)名称:管道式排风机 (3)满足设计要求 | 台 | 1
64 | 03B001 | 加湿桶 | (1)名称:加湿桶 (2)规格:8KG (3)满足设计要求 | 个 | 1
65 | 030503006004 | 传感器 | (1)名称:新风温度传感器 (2)满足设计要求 | 支 | 1
66 | 030503006005 | 传感器 | (1)名称:排风温度传感器 (2)满足设计要求 | 支 | 1
67 | 030503006006 | 传感器 | (1)名称:风机压差传感器 (2)满足设计要求 | 支 | 1
68 | 030113009002 | 电动机 | (1)名称:中央空调螺杆风扇轴流电机 (2)型号:500W-6P (3)满足设计要求 | 台 | 1
69 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:室外机压缩机 (2)型号:6～8匹 (3)满足设计要求 | 台 | 1
70 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:电容器 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:30μF (3)满足设计要求
71 | 030108001002 | 离心式通风机 | (1)名称:外转子柜式空调风机 (2)规格:6200m3/h (3)满足设计要求 | 台 | 1
72 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
4 | 疫情常态化防控措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
PCR实验室过滤器与拆除 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
部分选用件 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
4 | 工程款支付担保费 |  | 工程款支付担保金额、担保年限、费率（0.2%~1.2%）数据需根据各自情况自行输入
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：实验室过滤器及常用配件项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---