## 工程量清单(1.1.1)
福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编 制 时 间：2022年05月27日

## 工程项目造价汇总表(1.1.1)
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 工程项目造价汇总表(含分项)(1.1.1)
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
1.1 | 安装工程
通风空调
合 计

## 单项工程造价汇总表(1.1.1)
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表(1.1.1)
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项定额计价表(1.1.1)
分部分项定额计价表
工程名称：福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造 通风空调 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 30112029T | 热泵机组(制冷量130KW，制热量132KW) | 台 | 3
2 | 30901033T | 无缝钢管(焊接)(管外径219mm以内) | m | 16
3 | 30901005T | 镀锌钢管 DN65 | m | 28
4 | 31005074T | 对夹式蝶阀安装 DN65 | 个 | 12
5 | 30803007 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 3
6 | 31005457T | 法兰式软接头安装 DN65 | 个 | 6
7 | 31104345T | 橡塑板安装(管道、风管)(管道 DN200mm以内) | m3 | 0.43
8 | 31104342T | 橡塑管壳安装(管道)(管道 DN80mm以下) | m3 | 0.09
9 | 31104420 | 防潮层、保护层安装(金属薄板挂口安装 管道) | m2 | 17
10 | 30112033T | 克莱门特机器拆除 | 台
11 | 30112029T | 热泵机组(设备重量1t以内) | 台 | 1
12 | 30402074 | 成套配电箱安装(落地式) | 台 | 1
13 | 30409064T | 钢制桥架安装(钢制槽式桥架 150*75) | m | 12
14 | 30409137T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-3×35+1*10 | m | 90
15 | 估 | 模块机吊装 | 台 | 3
16 | 031009001 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1
17 | 031009002 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1
合 计

## 单价措施项目定额计价表(1.1.1)
单价措施项目定额计价表
工程名称：福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造 通风空调 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 363.78 | 363.78
合 计 | [5 empty] | 363.78

## 总价措施项目定额计价表(1.1.1)
总价措施项目定额计价表
工程名称：福建省立医院金山分院净化机组（六楼屋面）改造 通风空调 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
4 | 疫情常态化防控措施费
合 计