## Sheet1
监护类等设备配件价格分项表
（1）监护仪，心电图机等配件
原有设备维修配件 | 数量 | 报价（元） |  | 备注
小儿袖带 | 1 |  |  | 兼容
成人单管袖带 | 1 |  |  | 兼容
成人双管袖带 | 1 |  |  | 兼容
血压导气管 | 1 |  |  | 兼容
血氧延长线 | 1 |  |  | 兼容
GE血氧延长线 | 1 |  |  | 原装
迈瑞血氧延长线 | 1 |  |  | 原装
血氧探头 | 1 |  |  | 兼容
血氧探头（指套式） | 1 |  |  | 兼容
血氧探头（指夹式） | 1 |  |  | 兼容
血氧探头（儿童捆绑式） | 1 |  |  | 兼容
GE血氧探头 | 1 |  |  | 原装
迈瑞血氧探头 | 1 |  |  | 原装
九针加密血氧分体指夹 | 1 |  |  | 兼容
通用一体五导线 | 1 |  |  | 兼容
分体五导线分线 | 1 |  |  | 兼容
分体五导线缆线 | 1 |  |  | 兼容
迈瑞一体五导线 | 1 |  |  | 原装
GE 五导线分线 | 1 |  |  | 原装
GE 五导线缆线 | 1 |  |  | 原装
GE 五导线分线 | 1 |  |  | 兼容
GE 五导线缆线 | 1 |  |  | 兼容
迈瑞除颤仪心电导联线 | 1 |  |  | 兼容
有创压电缆 | 1 |  |  | 兼容
心电图机导联线 | 1 |  |  | 兼容
GE心电图机导联线 | 1 |  |  | 原装
肢夹 | 1 |  |  | 兼容
吸球 | 1 |  |  | 兼容
理邦胎心探头 | 1 |  |  | 原装
理邦宫缩探头 | 1 |  |  | 原装
电源适配器 | 1 |  |  | 兼容
迈瑞二氧化碳积水杯 | 1 |  |  | 原装
编码器 | 1 |  |  | 兼容
磨砂膏 | 1 |  |  | 韦弗114g
（2）监护仪电路板、屏幕等配件
原有设备机器品牌 | 板件故障名称 | 数量 | 报价（元） |  | 备注
迈瑞 PM，T,IPM,IMEC系列 理邦IM50系列 光电系列 GE(B20,B30) | 血氧板 | 1
| 心电板 | 1
| 血压模块 | 电路板 1
电磁阀 1
气泵 1
| 电源 | 1
| 液晶模块 | 1
| IM50系列主板 | 1
| T 系列主板 | 1
迈瑞N系列 飞利浦(MP20,MP50,MX450) GE(SOLAR8000，B450,B650,B155) | 血氧板 | 1
| 心电板 | 1
| 血压模块 | 1
| 电源板 | 1
| 显示屏 | 1
| 主板 | 1
| SOLAR8000气泵 | 1
心电图机 | 主板 | 1
| 电源 | 1
| 显示屏 | 1
| 打印模块 | 1
（3）监护仪，心电图机，除颤仪，呼吸机，输液泵等蓄电池
原有设备配件 | 数量 | 报价（元） |  | 备注
PM8000/PM9000 电池 | 1 |  |  | 兼容
迈瑞 IMEC系列 电池 | 1 |  |  | 兼容
迈瑞 T1系列 电池 | 1 |  |  | 兼容
理邦监护仪电池 | 1 |  |  | 兼容
心电图机电池 | 1 |  |  | 兼容
迈瑞AED电池 | 1 |  |  | 原装
迈瑞 D2、D3 除颤仪电池 | 1 |  |  | 兼容
飞利浦除颤仪电池 | 1 |  |  | 兼容
日本光电除颤仪电池 | 1 |  |  | 兼容
ZOLL 除颤仪电池 | 1 |  |  | 原装
德尔格呼吸机电池 | 1 |  |  | 兼容
PB840 呼吸机蓄电池 | 1 |  |  | 兼容
德尔格 Savina300 蓄电池 | 1 |  |  | 兼容
SIPAP 呼吸机电池 | 1 |  |  | 兼容
哈美顿 C1 呼吸机蓄电池 | 1 |  |  | 原装
迈瑞 M7SERIES 彩超电池 | 1 |  |  | 兼容
黄疸仪电池 | 1 |  |  | 兼容
史密斯双泵蓄电池 | 1 |  |  | 兼容
史密斯单泵蓄电池 | 1 |  |  | 兼容
迈瑞呼吸机蓄电池 | 1 |  |  | 原装