## 挂网第一批
福州大学附属省立医院医用耗材遴选汇总表（2025年第一批）
序号 | 耗材名称 | 要求及适用范围 | 参考要求
1 | 碘伏棉签 | 1、独立密封包装，一包不超过12支； 2、可满足不同科室的医疗护理需求； 3、覆盖临床适用规格； | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。 2、遴选会上需提供样品。 3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2 | 医用丁腈检查手套 | 1、用于防止医护人员的手部被患者的血液、体液、分泌物等污染； 2、材料为丁腈乳胶，具有较高的抗拉强度和耐磨性，不易破损，能够长时间使用，适合高强度工作环境； 3、质地柔软，贴合手部，提供良好的触感和灵活性，适合精细操作，能抵抗大部分的化学物质； 4、覆盖临床适用规格；
3 | 一次性使用无菌导尿管 | 1、用于膀胱留置进行导尿； 2、材质为医用硅胶； 3、覆盖临床适用规格； 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目；
4 | 呼吸回路 | 1、用于病人与呼吸设备的连接，为病人吸入和呼出气体提供通道； 2、覆盖临床适用规格； 3、适用于我院德尔格、迈瑞、GE等品牌的呼吸机； 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
5 | 呼吸机振动筛孔雾化器 | 1、适用于新生儿机械通气的雾化吸入治疗。 2、振动筛孔雾化器可以和科室现有的呼吸机兼容使用。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
6 | 连续性血液净化管路 | 1、产品临床用于持续性血液滤过，满足临床治疗模式CVHH、CWVHD、CVVHDF 、SCUF、HP、PE、PA、CPFA； 2、适用于我院山外山品牌的CRRT机； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
7 | 持续性血液滤过器 | 1、产品临床用于持续性血液滤过； 2、适用于我院山外山品牌的CRRT机，且满足CVHH、CWVHD、CVVHDF 治疗模式需求； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
8 | 血液透析A粉 | 1、用于透析液A浓缩液的集中供液系统； 2、适用于院内东丽、威高、贝朗等品牌设备； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
9 | 血液透析B干粉筒 | 1、用于透析液B的在线生成； 2、适用于院内东丽、威高、贝朗等品牌设备； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
10 | 次氯酸钠消毒液 | 1、用于透析机内部管路消毒以消除细菌及内毒素； 2、适用于院内东丽、威高、贝朗等品牌设备； 3、需取得医疗器械注册证； 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
11 | 透析液过滤器 | 1、用于过滤清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒； 2、适用于院内东丽、威高、贝朗等品牌设备； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
12 | 血液透析用中心静脉导管 | 1、用于长期血液透析或动静脉内瘘成熟过渡期，血液透析用体外循环的血管通路，具有防逆流功能； 2、覆盖临床适用的不同规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、血液透析类医用耗材省际联盟集中带量采购中选；
13 | 个性化愈合基台及螺钉 | 1、适用于种植患者在愈合期保护种植体内部结构并维持、稳定和形成软组织； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
14 | 个性化基台及螺钉 | 1、适用于牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体或种植体上部结构； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
15 | 定制式活动义齿 | 1、适用于牙列缺损或缺失的活动修复； 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
16 | 一次性使用无菌导管鞘 | 1、用于热稀释漂浮导管置入术建立血管通路使用，同时与无菌保护套匹配保护漂浮导管不被污染； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
17 | 引流管 | 1、适用于热稀释漂浮导管置入术，配合血管鞘保护漂浮导管不被污染； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
18 | 一次性使用三联三通 | 1、用于冠状动脉造影术中器械间的连接及流路控制； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
19 | 一次性使用Y型连接管 | 1、用于患者冠状动脉造影后的治疗使用； 2、经皮经腔冠脉血管成型术（PTCA）和其他需要导引导管的血管内手术过程中，引导、放置及锁定导管导丝； 3、覆盖临床适用规格； 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
20 | 电极片 | 1、适配我院迈瑞品牌的除颤监护仪、自动体外除颤器等设备； 2、覆盖临床适用规格；
21 | 一次性使用注射器 | 1、20ml，中置螺口，配注射针规格：32mm*1.6，侧孔针； 2、适配于我院智能台式西林配药机器人；
22 | 术中支架 | 1、适用于Stanford A型和Stanford B型主动脉夹层的手术治疗； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
23 | 人工血管 | 1、适用于主动脉及其分支血管的置换或旁路手术； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
24 | 心脏稳定器 | 1、适用于非体外循环冠脉旁路移植术及组织固定，微创手术用； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
25 | 冠状动脉内分流管 | 1、适用于在吻合术时在冠状动脉切开部位进行血液分流； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
26 | 二尖瓣夹系统 | 1、采用经心尖手术方式，用二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流患者； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
27 | 亲水涂层导引鞘 | 1、用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
28 | 髂动脉分支型覆膜血管内支架系统 | 1、用于治疗髂总动脉瘤或主髂动脉瘤。 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
29 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 1、用于症状性外周动脉疾病患者。 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
30 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 1、用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗。 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
31 | 体外人工膜肺耗材 | 1、适用于我院迈柯唯Cardiohelp机型； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
32 | 胶原蛋白冻干纤维 | 1、适用面部真皮组织的填充； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
33 | 麻醉机用管路 | 1、适用我院麻醉机，为麻醉气体进入人体建立通道； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 6、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
34 | 过敏原测试贴 | 1、具备检测儿童常见食入、吸入过敏原至少二十种； 2、贴片适合儿童，微创，疼痛感轻微； 3、每种过敏原腔室相互隔离，不干扰，易识别标记条； 4、 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
35 | 一次性呼吸过滤器 | 1、可接我院耶格肺功能仪、康讯肺功能仪和便携式肺功能仪； 2、通用型号，口径圆形； 3、一次性使用，内含过滤膜； 4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
36 | 一次性鼻雾化器 | 1、儿童电动喷雾式洗鼻器/鼻腔冲洗雾化杯，可接空气压缩雾化机； 2、需包含洗鼻杯和接管； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。