## 挂网第一批
福州大学附属省立医院医用耗材遴选汇总表（2025年第一批）
序号 | 耗材名称 | 要求及适用范围 | 参考要求
5 | 呼吸机振动筛孔雾化器 | 1、适用于新生儿机械通气的雾化吸入治疗。 2、振动筛孔雾化器可以和科室现有的呼吸机兼容使用。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。 | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。 2、遴选会上需提供样品。 3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
6 | 连续性血液净化管路 | 1、产品临床用于持续性血液滤过，满足临床治疗模式CVHH、CWVHD、CVVHDF 、SCUF、HP、PE、PA、CPFA； 2、适用于我院山外山品牌的CRRT机； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
13 | 个性化愈合基台及螺钉 | 1、适用于种植患者在愈合期保护种植体内部结构并维持、稳定和形成软组织； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
14 | 个性化基台及螺钉 | 1、适用于牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体或种植体上部结构； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
15 | 定制式活动义齿 | 1、适用于牙列缺损或缺失的活动修复； 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
16 | 一次性使用无菌导管鞘 | 1、用于热稀释漂浮导管置入术建立血管通路使用，同时与无菌保护套匹配保护漂浮导管不被污染； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
17 | 引流管 | 1、适用于热稀释漂浮导管置入术，配合血管鞘保护漂浮导管不被污染； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
21 | 一次性使用注射器 | 1、20ml，中置螺口，配注射针规格：32mm*1.6，侧孔针； 2、适配于我院智能台式西林配药机器人；
22 | 术中支架 | 1、适用于Stanford A型和Stanford B型主动脉夹层的手术治疗； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
24 | 心脏稳定器 | 1、适用于非体外循环冠脉旁路移植术及组织固定，微创手术用； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
25 | 冠状动脉内分流管 | 1、适用于在吻合术时在冠状动脉切开部位进行血液分流； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
26 | 二尖瓣夹系统 | 1、采用经心尖手术方式，用二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流患者； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
27 | 亲水涂层导引鞘 | 1、用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
28 | 髂动脉分支型覆膜血管内支架系统 | 1、用于治疗髂总动脉瘤或主髂动脉瘤。 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
29 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 1、用于症状性外周动脉疾病患者。 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
31 | 体外人工膜肺耗材 | 1、适用于我院迈柯唯Cardiohelp机型； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
32 | 胶原蛋白冻干纤维 | 1、适用面部真皮组织的填充； 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；