## Sheet1
服务模块 | 服务内容 | 服务明细
患者电子档案 | 标准化患者数据建档服务 | 通过输入患者姓名，手机号、身份证号、医保号、医院卡号进行患者查询并登记
通过读卡器读取身份证、医保卡、医院卡进行患者查询并登记
患者登记信息录入：姓名、性别、年龄、手机号、身份证号、医保卡号、门诊号、住院号等信息填写
| 患者电子知情签署服务 | 提供电子签署入组知情同意书功能
| 患者信息列表显示服务 | 显示当日登记患者列表
支持患者唯一编号的条形码打印以及再次就诊时补打
患者自定义设置展示列功能
按患者最新就诊时间进行列表显示
| 患者检索服务 | 患者基本搜索功能： 患者编号、姓名、性别、卡号、手机号检索
患者高级搜索功能： 患者管理方案、加入管理时间范围、最新就诊时间范围检索
| 患者档案标准化展示 | 患者个人基本信息，体征信息，个人病史，实验室检查，辅助检查等标准化编辑和展示
患者就诊及按就诊时间的全量数据查看
多源数据采集 | 患者基本信息采集服务 | 通过患者个人证件(身份证，医保卡，就诊卡等)自动识别并录入基本信息
通过扫描科室二维码，患者自助填写个人信息
| 体征数据采集服务 | 可根据项目需求显示或隐藏以下数据类型条目
支持身高体重信息录入，并自动计算BMI按等级提示
支持12项人体维度信息录入：头围、颈围、腰围、臀围、胸围等
支持血压、血糖、血脂、呼吸频次等信息录入和列表展现
可通过24小时动态血压设备进行信息同步， 可手动录入24小时动态血压数据
| 辅助检查设备数据自动采集服务 | 支持辅助检查设备数据采集。如动脉硬化、内脏脂肪、眼底等检测数据（详见指定硬件对接清单）
扫码快速测量，设备数据自动上传，支持报告打印（详见指定硬件对接清单）
| 院内信息系统数据自动采集服务 | 提供定时拉取患者数据同步到患者相关信息的服务
影像及超声的报告结论自动导入
医院LIS系统数据自动导入
支持已对接院内信息系统的采集数据字段的调整和新增
| 标准数据回传院内系统服务 | 提供标准数据接口供机构方拉取患者在系统中产生数据的服务
| 接口加密服务 | 提供接口的鉴权和加密机制，确保接口访问的安全性
| 接口调试及数据采集维护服务 | 医院系统接口变更后的匹配，新接口数据的采集、调试及呈现
问卷量表管理 | 患者数据量表管理服务 | 问卷填写： 支持按大纲查看和填写问卷 必填项目题型未填写不能提交 随访问卷中支持指定大纲可继承上一次随访时填写的内容（基本信息、病史等信息） 具有填写问卷内容自动保持功能 具有填写记录，查阅历史版本功能
| 自定义问卷内容修改3次 | 合同年内支持对已配置的自定义问卷的内容进行修改，每套自定义问卷每年3次修改机会
| 病史及用药史录入及展现 | 病史：记录患者的个人病史和家族病史，规范化收集和记录患者的用药情况，基本来源于ICD标准库
数据管理服务 | 数据质量控制服务 | 根据数据阈值规则，系统自动化校验及提醒
| 数据下载服务 | 以Excel形式导出数据报表(标准模板)
数据安全服务 | 数据安全服务 | 对数据实时备份加密，并通过防止SQL注入、黑白名单实时告警，数据审计日志，用户行为发现审计等进行数据库的全天24小时防护
| 网络安全服务 | 对HTTPS全链路进行加密，实时防御DDoS攻击，实时Web攻击防护，缓解CC攻击，入侵检测及告警等
| 合规及系统安全 | 通过等级保护三级备案和测评、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全体系认证、可信云健康云认证，具备知情同意电子签合规保障。
患者随访管理 | 患者智能随访管理服务 | 将患者关联对应的管理方案，患者会按照对应的管理方案去进行管理
根据每次的随访，可以快捷入口进入到对应随访阶段的访视问卷。
为患者设置本次就诊随访管理方案和阶段
随访患者就诊登记时，可识别患者历史信息
| 自动计算随访时间服务 | 根据患者配置的随访方案和患者的就诊时间，计算出患者要随访时间
| 自动提醒应随访和漏访 | 根据要随访的时间可以计算初应随访或漏访，
| 自动短信召回患者服务 | 根据患者列表信息，自动或手动触发系统发送短信/微信召回患者
| 自动电话召回患者服务 | 根据患者列表信息，自动或手动触发AI电话系统拨打电话召回患者
| 批量选择并执行患者随访提醒 | 在随访管理中，可以（批量）选择的患者进行消息和语音提醒
家庭健康管理 | 关键数据统计及可视化面板服务 | 数据统计可视化看板，图形化多维度展示项目患者总计/新增、整体趋势、随访情况趋势等各项数据
| 患者个性化分组管理服务 | 支持自定义标签，对患者进行分组管理(待开发)
| 患者家庭健康管理服务 | 患者用药提醒服务
患教知识推送服务
| 居家检测数据采集及监测预警服务 | 支持蓝牙对接指定血压计，血压数据的测量及采集上传
支持蓝牙对接指定血糖仪，系统记录和查看患者九点血糖数据及历史数据
家庭检测异常数据报警
排班预约服务 | 项目及成员数据管理 | 支持项目成员管理，支持多项目管理，帮助项目创建者直观及时了解项目进行情况
| 科室门诊排班管理服务 | 针对排班日期、时间段、可预约人数、就诊类型、医生进行设置，及每日排班情况查看
| 科室门诊预约管理服务 | 线上帮助患者进行就诊预约，及每日预约情况查看
展示患者预约情况及后续就诊情况
多终端登录服务 | 多终端便捷身份验证及登录服务 | 软件使用医护人员通过用户名和密码进行身份认证并登录
通过医生工作室手机端扫码登录
| 账号信息管理服务 | 登录界面同时提供忘记密码功能，用户可以联系管理员重置
| 系统平台搭建服务 | 设备管理模块：可在客户端设置打印机设备、身高体重测量仪、隧道式血压计、医用上臂式血压计、眼底相机、血糖仪等慢病检测设备
服务器地址配置和运行检查
| NLP功能 | 1、颈动脉超声解析，包含颈超模型优化、颈超调用接口开通、独立颈超NLP结果展示页面及批量颈动脉超声算法运行。 2、心脏超声报告解析，包含心超模型优化、心超调用接口开通、独立心超NLP结果展示页面及批量心脏超声算法运行。
报价 | 系统配置服务
包含在年费内 | 代谢性疾病标准管理方案配置 | 系统内置包含二型糖尿病、妊娠糖尿病、高尿酸血症、肥胖、甲状腺疾病、骨质疏松症、高血压（随访观察、血压一级管理、血压二级管理、血压三级管理方案）及血脂（血脂强化管理、血脂常规管理）的标准问卷模板和标准随访管理方案，支持为不同患者添加、调整和终止疾病管理方案。
包含在年费内 | 指定辅助检查设备数据对接 | 指定硬件清单的设备数据接口对接
包含在年费内 | 数据医学服务 | 依据国内外疾病字段标准，确定字段值域及对应值域标准，和客户共同定义疾病特有的字段
数据关联逻辑的合理性校验
配置数据防呆和自动化防错规则及改善方案判断