## 挂网第一批
福州大学附属省立医院医用耗材遴选汇总表
序号 | 耗材名称 | 要求及适用范围 | 参考要求
1 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 1、耗材直径：7G/10G/12G 2、具备开创调节功能； 3、三棱状刀头，内外刀管设计； 4、医用耗材省际联盟集中带量采购中选； | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。 2、遴选会上需提供样品。 3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2 | 一次性使用塑料血袋 | 1、可以用于将采集出来的血液进行安全储存所需的储血袋 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
3 | 脑部与区域血氧检测仪-传感器 | 1、适用于我院Covidien cerebral/somatic oximeter 检测系统的耗材； 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
4 | 吸头 | 1、产品临床用于酶联免疫分析仪乙肝两对半定性检测 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
5 | 透析液过滤器 | 1、用于过滤清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒； 2、适用于院内威高品牌设备 DBB-EXA ESS SA； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求
6 | 50%的柠檬酸消毒液 | 1、血透透析机消毒或血透机专用等，≧5升装； 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
7 | 次氯酸钠消毒液 | 1、用于透析机内部管路消毒以消除细菌及内毒素； 2、适用于院内东丽、威高、贝朗等品牌设备； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
8 | 一次性使用膜式氧合器 | 1、适用于我院体外心肺支持辅助设备 Xenios Console 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；