## 挂网第一批
福州大学附属省立医院关于冠脉旋磨导管等一批医用耗材遴选汇总表
序号 | 耗材名称 | 要求及适用范围 | 参考要求
1 | 冠脉旋磨导管 | 1、适用于医疗单位对患者冠状动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求 | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。 2、遴选会上需提供样品。 3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2 | 一次性使用 血液透析导管套件 | 1适用于短期行床旁持续性肾脏替代（CRRT）或血液透析患者经股静脉入路作为CRRT或血液透析治疗的临时体外循环血管通路； 2、覆盖临床适用规格，具备24cm或以上长度规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
3 | 可视喉罩气道导管 | 1、适用于在可视下进行全麻或人工心肺复苏建立短期人工气道。 2、角度可调节可视喉罩，并在术中可以持续监测声门状态，带有胃管引流通道，可经喉罩交换气管导管 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
4 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 1、用于成人患者在支架植入术前对原发性冠脉的钙化病变（合并50%以上狭窄）的预处理与球囊扩张； 2、适用于我院血管内冲击波治疗设备（冲击波医疗公司，IVLGCCDC)； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
5 | 一次性使用血管内成像导管 | 1、适用于冠状动脉的成像和腔内介入治疗患者的血管成像； 2、适用于我院光学干涉断层成像系统ILUMIEN OPTIS； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
6 | 可撕开导管鞘套件 | 1、适用于永久起搏器安置术建立血管通路使用的可撕开导管鞘。 ； 2、覆盖临床适用规格;； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
7 | 一次性使用双极射频电极 | 1、适用于临床各类开放性外科手术中对目标组织实施电切、电凝、消融用； 2、适用于院内美敦力Aquamantys等品牌设备； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
8 | 牙科种植体 | 1、用于骨质差，初期稳定要求高的病例； 2、覆盖临床适用的不同规格；在集采中选目录内； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
9 | 一次性使用牙钻 | 1、适用于适用于无回吸口腔治疗术中用于口腔治疗中的钻削,磨削牙齿 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
10 | 半月板全内固定缝合器 | 1、用于半月板全区域缝合，可实现针头和针杆大角度折弯； 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求； 4、国家集采中选目录
11 | 钛夹 | 1、适用于各种外科手术需要结扎的血管； 2、型号分为微型/小型/中大型各类规格钛夹，能够满足临床不同手术血管操作的需求； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网； 5、省际联盟集采中选目录内
12 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路（S管） | 1、适用于对患者进行连续性静脉-静脉血液滤过（CVVH)、连续性静脉﹣静脉血液透析滤过（CVVHDF）、膜式血浆置换治疗。 2、兼容医院的费森尤斯连续性血液净化设备。 3、产品在福建省阳光采购平台挂网。
13 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路（D管） | 1、适用于对患者进行连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)、连续性静脉-静脉血液透析滤过（CVVHDF）。 2、兼容医院的费森尤斯连续性血液净化设备。 3、产品在福建省阳光采购平台挂网。
14 | 连续性血液净化管路 | 1、用于急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。 2、兼容医院的费森尤斯连续性血液净化设备。 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网。
15 | 血浆滤过器 | 1、适用于所有需血浆滤过的疾病，一次性使用于血浆分离，如：自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症。 2、兼容医院的 费森尤斯连续性血液净化设备。 3、产品在福建省阳光采购平台挂网
16 | 心脏电生理刺激仪食道电极 | 1.用于通过电信号刺激心房和记录心脏电活动，间接评估心脏电生理功能。 2.适用于院内多功能心脏电生理刺激仪设备。 3.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
17 | 医用弹力绷带 | 1.适用于下肢静脉曲张术后固定敷料、梯度压力治疗； 2.覆盖临床适用规格； 3.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目: 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗村招采管理子系统挂网相关要求;
18 | 透明敷料 | 1、适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环镜； 2、覆盖临床适用规格；
19 | 医用丝绸胶带 | 1、用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位； 2、覆盖临床适用规格；
20 | 弹性医用胶布 | 1、用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位； 2、覆盖临床适用规格；
21 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 1、要用于监测压力蒸汽灭菌过程的效果。 2、覆盖临床适用规格；
22 | 高压蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1、用于监测压力蒸汽灭菌过程是否有效。 2、覆盖临床适用规格；
23 | 咬嘴 | 1、咬嘴采用医用级PE材料，底部带导流结构，采用医用级PP材料。 2、适配院内重庆安酷SpiorPower air型肺功能仪。
24 | 人工韧带及 附件 | 1. 适用范围:适用于补偿或加强损伤的膝关节交叉韧带； 2.国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购中选产品； 3.耗材符合《福建省医疗机构服务价格项目》收费项目； 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
25 | 人工肩关节系统 | 1.适用范围：适用于全肩关节置换、反向全肩关节置换、人工肱骨头置换及肩关节翻修的人工关节假体， 2.覆盖临床试用的不同规格 3.耗材符合《福建省医疗机构服务价格项目》收费项目； 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
26 | 一次性穿刺型腹壁缝合器 | 1.适用于腹腔镜手术中为内窥镜器械提供通道，并用于闭合穿刺通道筋膜及切口 2.覆盖临床试用的不同规格 3.耗材符合《福建省医疗机构服务价格项目》收费项目； 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
27 | 无菌医用激光光纤 | 1、与钬激光治疗系统配合使用，将医用激光设备的激光传输到患者病变部位；可重复使用 2、覆盖临床适用规格；适配院内设备：Lumenis 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
28 | 强力去污除锈刷 | 1、用于清洗消毒盒、器械盘、器械卡锁等处的顽固污渍和锈迹。 2.材质：刷丝部分为不锈钢材质或铜丝（耐腐蚀、不生锈），杜绝普通铁质刷丝，以免产生锈迹造成二次污染。手柄部分为耐化学腐蚀的材质。 3.刷丝硬度：中等硬度，既能有效清除污垢，又不会对不锈钢器械表面造成划伤。
29 | 环氧乙烷气体罐 | 1.用于3M品牌8XL型号环氧乙烷灭菌器的常规灭菌工作，保障器械供应 2、须与我院3M品牌8XL型号环氧乙烷灭菌器完全兼容 3.包装形式:独立真空密封包装，罐体无变形、无泄漏风险。 4、配送商应具有危险化学品经营许可证