## 挂网第一批
福州大学附属省立医院关于冠脉旋磨导管等一批医用耗材遴选汇总表
原报名序号 | 耗材名称 | 要求及适用范围 | 参考要求
1 | 冠脉旋磨导管 | 1、适用于医疗单位对患者冠状动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒 2、覆盖临床适用规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求 | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。 2、遴选会上需提供样品。 3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2 | 一次性使用 血液透析导管套件 | 1适用于短期行床旁持续性肾脏替代（CRRT）或血液透析患者经股静脉入路作为CRRT或血液透析治疗的临时体外循环血管通路； 2、覆盖临床适用规格，具备24cm或以上长度规格； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
4 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 1、用于成人患者在支架植入术前对原发性冠脉的钙化病变（合并50%以上狭窄）的预处理与球囊扩张； 2、适用于我院血管内冲击波治疗设备（冲击波医疗公司，IVLGCCDC)； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
5 | 一次性使用血管内成像导管 | 1、适用于冠状动脉的成像和腔内介入治疗患者的血管成像； 2、适用于我院光学干涉断层成像系统ILUMIEN OPTIS； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
6 | 可撕开导管鞘套件 | 1、适用于永久起搏器安置术建立血管通路使用的可撕开导管鞘。 ； 2、覆盖临床适用规格;； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
7 | 一次性使用双极射频电极 | 1、适用于临床各类开放性外科手术中对目标组织实施电切、电凝、消融用； 2、适用于院内美敦力Aquamantys等品牌设备； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
8 | 牙科种植体 | 1、用于骨质差，初期稳定要求高的病例； 2、覆盖临床适用的不同规格；在集采中选目录内； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
9 | 一次性使用牙钻 | 1、适用于适用于无回吸口腔治疗术中用于口腔治疗中的钻削,磨削牙齿 2、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网；
11 | 钛夹 | 1、适用于各种外科手术需要结扎的血管； 2、型号分为微型/小型/中大型各类规格钛夹，能够满足临床不同手术血管操作的需求； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网； 5、省际联盟集采中选目录内
12 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路（S管） | 1、适用于对患者进行连续性静脉-静脉血液滤过（CVVH)、连续性静脉﹣静脉血液透析滤过（CVVHDF）、膜式血浆置换治疗。 2、兼容医院的费森尤斯连续性血液净化设备。 3、产品在福建省阳光采购平台挂网。
13 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路（D管） | 1、适用于对患者进行连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)、连续性静脉-静脉血液透析滤过（CVVHDF）。 2、兼容医院的费森尤斯连续性血液净化设备。 3、产品在福建省阳光采购平台挂网。
14 | 连续性血液净化管路 | 1、用于急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。 2、兼容医院的费森尤斯连续性血液净化设备。 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网。
16 | 心脏电生理刺激仪食道电极 | 1.用于通过电信号刺激心房和记录心脏电活动，间接评估心脏电生理功能。 2.适用于院内多功能心脏电生理刺激仪设备。 3.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
23 | 咬嘴 | 1、咬嘴采用医用级PE材料，底部带导流结构，采用医用级PP材料。 2、适配院内重庆安酷SpiorPower air型肺功能仪。
27 | 无菌医用激光光纤 | 1、与钬激光治疗系统配合使用，将医用激光设备的激光传输到患者病变部位；可重复使用 2、覆盖临床适用规格；适配院内设备：Lumenis 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求；
28 | 强力去污除锈刷 | 1、用于清洗消毒盒、器械盘、器械卡锁等处的顽固污渍和锈迹。 2.材质：刷丝部分为不锈钢材质或铜丝（耐腐蚀、不生锈），杜绝普通铁质刷丝，以免产生锈迹造成二次污染。手柄部分为耐化学腐蚀的材质。 3.刷丝硬度：中等硬度，既能有效清除污垢，又不会对不锈钢器械表面造成划伤。
29 | 环氧乙烷气体罐 | 1.用于3M品牌8XL型号环氧乙烷灭菌器的常规灭菌工作，保障器械供应 2、须与我院3M品牌8XL型号环氧乙烷灭菌器完全兼容 3.包装形式:独立真空密封包装，罐体无变形、无泄漏风险。 4、配送商应具有危险化学品经营许可证