## 挂网第一批
福州大学附属省立医院关于外科牵开固定器等一批医用耗材遴选汇总表
序号 | 耗材名称 | 要求及适用范围 | 参考要求
1 | 外科牵开固定器 | 1、适用于在外科手术时牵开组织，显露手术视野 2、覆盖临床适用规格；一次性或重复使用 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求 | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。 2、遴选会上需提供样品。 3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2 | 取石网篮 | 1适用于取出胆管内的胆结石或上下消化道内的异物； 2、覆盖临床适用规格；一次性或重复使用 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
3 | 骨动力系统 | 1、适用于骨质移除。 2、覆盖临床适用规格，一次性或重复使用，适用我院网电源供电骨组织手术设备5400-052-000/5400-050-000 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求。
4 | 一次性使用黏膜切开刀 | 1.刀头型号及长度包括1.5mm刀、2mm刀、IT刀、三角刀、带附注水功能刀 2.适用于我院消化内镜治疗手术系统erbe VIO 200D/S 3.耗材需符合《福建省医疗机构服务价格项目》收费项目 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求
5 | 窥肛器 | 1、适用于适用于经肛直肠手术的暴露； 2、覆盖临床适用规格；
6 | 一次性取石网篮 | 1.用于内镜下ercp手术的治疗 2.规格包括普通取石网囊、螺旋型网囊、碎石网囊等 3.耗材需符合《福建省医疗机构服务价格项目》收费项目 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求
7 | 耳科磨钻 | 1.适用于适用于美墩力主机型号IPC，耳科磨钻手柄型号：VisAo的各个型号耳科磨钻。 2、一次性或者有批文可复用
8 | 鼻科磨钻/切削钻 | 1.适用于美敦力鼻科磨钻手柄：M4的各个型号切削刀和磨钻。 2、一次性或者有批文可复用
9 | 冷凝管 | 1.适用于美墩力主机型号IPC，耳科磨钻手柄型号：VisAo。 2、一次性或者有批文可复用
10 | 胆道支架及导引系统 | 1.用于8.5Fr胆道塑料支架的释放 2.导引导管外径5Fr，外径8.5Fr，最小活检孔道3.2mm，可通过0.35英寸导丝 3.耗材需符合《福建省医疗机构服务价格项目》收费项目 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求