## 工程量清单
福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2025-07-27

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 装修工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 单项工程 装修工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 地面工程
1.3 | 墙面工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除地面塑胶地板 | m2 | 36
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除墙面50厚泡沫彩钢板,高度3.1米 | m2 | 67.76
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚50厚泡沫彩钢板吊顶 | m2 | 36
4 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)拆除木质储物柜 | m2 | 8.58
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)面积在4m2以内 | 樘 | 1
6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗)2.5m2以内 | 樘 | 2
7 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运，运距8km | m3 | 2.541
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)2mm同质透芯PVC 卷材铺设 (上墙100mm做踢脚) (2) C型铝合金镶边条 | m2 | 28.847
9 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | (1)虚线范围内双层2mm 同质透芯PVC卷材铺设 | m2 | 10
10 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)3mm水泥自流平 | m2 | 36
11 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)3mmpb防护钡砂 | m2 | 36
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1) □竖向龙骨@400(方管龙骨) (2)40x20x1.2mm (3)硅酸钙板8mm (4)6mm无机预涂板 | m2 | 103.668
13 | 011406001001 | 立面砂浆找平 | (1)1mmpb防护钡砂 | m2 | 103.668
14 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)镀锌钢丝网(20*20mm) | m2 | 103.668
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)600*600*0.8铝扣板 | m2 | 31.68
16 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | (1)软膜(蓝天白云) (2)18m阻燃板 | m2 | 4.32
17 | 011406001002 | 天棚抹灰 | (1)3mmpb防护钡砂 | m2 | 36
18 | 011301001001 | 天棚 | (1)水泥砂浆界面剂 (2)镀锌钢丝网(20*20mm) | m2 | 36
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 010804007001 | 特种门 | (1)电动推拉防护门(4mmPb) (2)预留洞口1500*2100mm (3)门扇1750*2250mm (4)详见门窗大样图做法 | m2 | 3.15
20 | 010802003001 | 钢质门 | (1)单扇平开防护门(4mmPb)预留洞口 (2)900*2100mm (3)门扇900*2100mm (4)详见门窗大样图做法 | m2 | 1.89
21 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)1.窗框:1.2mm厚304不锈钢+铅板(铅当量同铅玻璃)+硫酸钡砂浆填充 (2)2.铅玻璃:利旧 (3)3.窗套:(铅当量同铅玻璃)铅板+18mm阻燃板+1.2mm厚不锈钢 (4)1.固定件:不锈钢压条*4根 | m2 | 1.04
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铅玻璃利旧安装 | m2 | 1.6
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 030404034001 | 照明开关 | (1)拆除原有双联单控开关 | 个 | 1
24 | 030404034002 | 照明开关 | (1)拆除原有单联双控开关 | 个 | 2
25 | 030404035001 | 插座 | (1)拆除原有插座 | 个 | 8
26 | 030404017001 | 配电箱 | (1)新增成套配电箱 | 台 | 1
27 | 030411001001 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 15.64
28 | 030411001002 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 25.3
29 | 030411001003 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 3
30 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 1.94
31 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 6.3
32 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 134.82
33 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600×600LED 平板灯32W | 套 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)LED灯条 | 套 | 27.6
35 | 030404019001 | 控制开关 | (1)LED灯变压器 | 个 | 1
36 | 030404034003 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 1
37 | 030404034004 | 照明开关 | (1)单联双控开关 | 个 | 2
38 | 030404035002 | 插座 | (1)二三极安全型插座10A/220V | 个 | 8
39 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 6
40 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 6
41 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 9
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
42 | 030702008001 | 柔性软风管 | (1)软铝箔保温管φ300 | m | 20
43 | 030702008002 | 柔性软风管 | (1)软铝箔保温管φ100 | m | 4
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计