## 招标控制价
福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 98553元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 玖万捌仟伍佰伍拾叁圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2025-07-27

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 98553 | 815
合 计 |  | 98553 | 815

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 装修工程 | 89988 | 775
2 | 安装工程 | 8565 | 40
合 计 |  | 98553 | 815

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 单项工程 装修工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 89033
1.1 | 拆除工程 | 1401
1.2 | 地面工程 | 15175
1.3 | 墙面工程 | 32961
1.4 | 天棚工程 | 14103
1.5 | 门窗工程 | 25393
2 | 措施项目费 | 955
2.1 | 总价措施项目费 | 955
2.1.1 | 安全文明施工费 | 775
2.1.2 | 其他总价措施费 | 99
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 81
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 89988
单位工程造价汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 8427
1.1 | 电气工程 | 7319
1.2 | 通风空调 | 1108
2 | 措施项目费 | 138
2.1 | 总价措施项目费 | 54
2.1.1 | 安全文明施工费 | 40
2.1.2 | 其他总价措施费 | 9
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 5
2.2 | 单价措施项目费 | 84
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 8565

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除地面塑胶地板 | m2 | 36 | 6.54 |  | 235.44
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除墙面50厚泡沫彩钢板,高度3.1米 | m2 | 67.76 | 6.35 |  | 430.28
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚50厚泡沫彩钢板吊顶 | m2 | 36 | 8.49 |  | 305.64
4 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)拆除木质储物柜 | m2 | 8.58 | 25.22 |  | 216.39
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)面积在4m2以内 | 樘 | 1 | 37.67 |  | 37.67
6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗)2.5m2以内 | 樘 | 2 | 28.97 |  | 57.94
7 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运，运距8km | m3 | 2.541 | 46.25 |  | 117.52
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)2mm同质透芯PVC 卷材铺设 (上墙100mm做踢脚) (2) C型铝合金镶边条 | m2 | 28.847 | 150.07 |  | 4329.07
9 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | (1)虚线范围内双层2mm 同质透芯PVC卷材铺设 | m2 | 10 | 244.73 |  | 2447.3
10 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)3mm水泥自流平 | m2 | 36 | 30.64 |  | 1103.04
11 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)3mmpb防护钡砂 | m2 | 36 | 202.66 |  | 7295.76
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1) □竖向龙骨@400(方管龙骨) (2)40x20x1.2mm (3)硅酸钙板8mm (4)6mm无机预涂板 | m2 | 103.668 | 214.88 |  | 22276.18
13 | 011406001001 | 立面砂浆找平 | (1)1mmpb防护钡砂 | m2 | 103.668 | 85.39 |  | 8852.21
14 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)镀锌钢丝网(20*20mm) | m2 | 103.668 | 17.68 |  | 1832.85
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)600*600*0.8铝扣板 | m2 | 31.68 | 142.06 |  | 4500.46
16 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | (1)软膜(蓝天白云) (2)18m阻燃板 | m2 | 4.32 | 190.67 |  | 823.69
17 | 011406001002 | 天棚抹灰 | (1)3mmpb防护钡砂 | m2 | 36 | 221.12 |  | 7960.32
18 | 011301001001 | 天棚 | (1)水泥砂浆界面剂 (2)镀锌钢丝网(20*20mm) | m2 | 36 | 22.73 |  | 818.28
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 010804007001 | 特种门 | (1)电动推拉防护门(4mmPb) | m2 | 3.15 | 5374.74 |  | 16930.43
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)预留洞口1500*2100mm (3)门扇1750*2250mm (4)详见门窗大样图做法
20 | 010802003001 | 钢质门 | (1)单扇平开防护门(4mmPb)预留洞口 (2)900*2100mm (3)门扇900*2100mm (4)详见门窗大样图做法 | m2 | 1.89 | 4003.02 |  | 7565.71
21 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)1.窗框:1.2mm厚304不锈钢+铅板(铅当量同铅玻璃)+硫酸钡砂浆填充 (2)2.铅玻璃:利旧 (3)3.窗套:(铅当量同铅玻璃)铅板+18mm阻燃板+1.2mm厚不锈钢 (4)1.固定件:不锈钢压条*4根 | m2 | 1.04 | 710.51 |  | 738.93
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铅玻璃利旧安装 | m2 | 1.6 | 98.6 |  | 157.76
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 030404034001 | 照明开关 | (1)拆除原有双联单控开关 | 个 | 1 | 4.4 |  | 4.4
24 | 030404034002 | 照明开关 | (1)拆除原有单联双控开关 | 个 | 2 | 4.62 |  | 9.24
25 | 030404035001 | 插座 | (1)拆除原有插座 | 个 | 8 | 5.24 |  | 41.92
26 | 030404017001 | 配电箱 | (1)新增成套配电箱 | 台 | 1 | 1025.77 |  | 1025.77
27 | 030411001001 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 15.64 | 23.85 |  | 373.01
28 | 030411001002 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 25.3 | 21.58 |  | 545.97
29 | 030411001003 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 3 | 49.83 |  | 149.49
30 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 1.94 | 19.03 |  | 36.92
31 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 6.3 | 26.24 |  | 165.31
32 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 134.82 | 5.25 |  | 707.81
33 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600×600LED 平板灯32W | 套 | 6 | 151.67 |  | 910.02
34 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)LED灯条 | 套 | 27.6 | 89.85 |  | 2479.86
35 | 030404019001 | 控制开关 | (1)LED灯变压器 | 个 | 1 | 384 |  | 384
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 030404034003 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 1 | 22.73 |  | 22.73
37 | 030404034004 | 照明开关 | (1)单联双控开关 | 个 | 2 | 22.31 |  | 44.62
38 | 030404035002 | 插座 | (1)二三极安全型插座10A/220V | 个 | 8 | 25.93 |  | 207.44
39 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 6 | 15.34 |  | 92.04
40 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 6 | 7.76 |  | 46.56
41 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 9 | 7.96 |  | 71.64
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
42 | 030702008001 | 柔性软风管 | (1)软铝箔保温管φ300 | m | 20 | 49.06 |  | 981.2
43 | 030702008002 | 柔性软风管 | (1)软铝箔保温管φ100 | m | 4 | 31.76 |  | 127.04
合 计 | [7 empty] | 97459.86

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
装修工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 1401 | 0.87 | 12
2 | 其他总价措施费 | 1401 | 0.11 | 2
3 | 防尘喷雾措施费 | 12 | 10.5 | 1
地面工程
1 | 安全文明施工费 | 15175 | 0.87 | 132
2 | 其他总价措施费 | 15175 | 0.11 | 17
3 | 防尘喷雾措施费 | 132 | 10.5 | 14
墙面工程
1 | 安全文明施工费 | 32961 | 0.87 | 287
2 | 其他总价措施费 | 32961 | 0.11 | 36
3 | 防尘喷雾措施费 | 287 | 10.5 | 30
天棚工程
1 | 安全文明施工费 | 14103 | 0.87 | 123
2 | 其他总价措施费 | 14103 | 0.11 | 16
3 | 防尘喷雾措施费 | 123 | 10.5 | 13
门窗工程
1 | 安全文明施工费 | 25393 | 0.87 | 221
2 | 其他总价措施费 | 25393 | 0.11 | 28
3 | 防尘喷雾措施费 | 221 | 10.5 | 23
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 7393 | 0.48 | 35
2 | 其他总价措施费 | 7393 | 0.11 | 8
3 | 防尘喷雾措施费 | 35 | 10.5 | 4
通风空调
1 | 安全文明施工费 | 1118 | 0.48 | 5
2 | 其他总价措施费 | 1118 | 0.11 | 1
3 | 防尘喷雾措施费 | 5 | 10.5 | 1
合 计 |  |  |  | 1009

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 74.44 |  | 74.44
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 9.58 |  | 9.58
合 计 | [7 empty] | 84.02

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 (1)拆除地面塑胶地板 | m2 | 36 | 5.16 |  |  |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.54 | 6.54
1.1 | 10116044 | 拆除地面装饰层(拆除塑胶地面) | m2 | 36 | 5.16 |  |  |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.54 | 6.54
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 (1)拆除墙面50厚泡沫彩钢板,高度3.1米 | m2 | 67.76 | 5.01 |  |  |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.52 | 6.35
2.1 | 10116054 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面金属 面板) | m2 | 67.76 | 5.01 |  |  |  | 0.49 | 0.33 |  | 0.52 | 6.35
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 (1)拆除天棚50厚泡沫彩钢板吊顶 | m2 | 36 | 6.7 |  |  |  | 0.65 | 0.44 |  | 0.7 | 8.49
3.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 36 | 6.7 |  |  |  | 0.65 | 0.44 |  | 0.7 | 8.49
4 | 011614002001 | 柜体拆除 (1)拆除木质储物柜 | m2 | 8.58 | 19.9 |  |  |  | 1.93 | 1.31 |  | 2.08 | 25.22
4.1 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) | m2 | 8.58 | 19.9 |  |  |  | 1.93 | 1.31 |  | 2.08 | 25.22
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)面积在4m2以内 | 樘 | 1 | 29.72 |  |  |  | 2.88 | 1.96 |  | 3.11 | 37.67
5.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 1 | 29.72 |  |  |  | 2.88 | 1.96 |  | 3.11 | 37.67
6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗)2.5m2以内 | 樘 | 2 | 22.86 |  |  |  | 2.22 | 1.5 |  | 2.39 | 28.97
6.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 2 | 22.86 |  |  |  | 2.22 | 1.5 |  | 2.39 | 28.97
7 | 010103002001 | 余方弃置 (1)垃圾外运，运距8km | m3 | 2.541 | 10.81 |  |  | 25.68 | 3.54 | 2.4 |  | 3.82 | 46.25
7.1 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 2.541 | 10.63 |  |  |  | 1.03 | 0.7 |  | 1.11 | 13.47
7.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距8km以内) | m3 | 2.541 | 0.18 |  |  | 25.68 | 2.51 | 1.7 |  | 2.71 | 32.78
地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | m2 | 28.847 | 27.23 | 91.18 |  |  | 11.48 | 7.8 |  | 12.39 | 150.07
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)2mm同质透芯PVC 卷材铺设 (上墙100mm做踢脚) (2) C型铝合金镶边条
8.1 | 10111074T | 橡塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 28.847 | 22.92 | 87.68 |  |  | 10.72 | 7.28 |  | 11.57 | 140.17
8.2 | 10113109 | 铝合金地材压条 | m | 21.6 | 5.76 | 4.67 |  |  | 1.01 | 0.69 |  | 1.09 | 13.22
9 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 (1)虚线范围内双层2mm 同质透芯PVC卷材铺设 | m2 | 10 | 22.92 | 170.18 |  |  | 18.71 | 12.71 |  | 20.21 | 244.73
9.1 | 10111074T | 橡塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 10 | 22.92 | 170.18 |  |  | 18.71 | 12.71 |  | 20.21 | 244.73
10 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)3mm水泥自流平 | m2 | 36 | 11.93 | 12.13 |  | 0.12 | 2.34 | 1.59 |  | 2.53 | 30.64
10.1 | 10111030T | 自流平水泥砂浆楼地面基层(3mm厚) | m2 | 36 | 11.93 | 12.13 |  | 0.12 | 2.34 | 1.59 |  | 2.53 | 30.64
11 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 (1)3mmpb防护钡砂 | m2 | 36 | 18.5 | 140.51 |  | 0.9 | 15.5 | 10.52 |  | 16.73 | 202.66
11.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 36 | 18.5 | 140.51 |  | 0.9 | 15.5 | 10.52 |  | 16.73 | 202.66
墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1) □竖向龙骨@400(方管龙骨) (2)40x20x1.2mm (3)硅酸钙板8mm (4)6mm无机预涂板 | m2 | 103.668 | 71.47 | 97.57 |  | 0.51 | 16.43 | 11.16 |  | 17.74 | 214.88
12.1 | 10112220 | 墙面饰面(轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm以内) | m2 | 103.668 | 23.43 | 19.48 |  |  | 4.16 | 2.82 |  | 4.49 | 54.38
12.2 | 10112215T | 墙面饰面(硅酸钙板基层) | m2 | 103.668 | 22.3 | 18.8 |  | 0.51 | 4.03 | 2.74 |  | 4.35 | 52.73
12.3 | 10112230T | 墙面饰面(无机预涂板墙面) | m2 | 103.668 | 25.74 | 59.29 |  |  | 8.24 | 5.6 |  | 8.9 | 107.77
13 | 011406001001 | 立面砂浆找平 (1)1mmpb防护钡砂 | m2 | 103.668 | 22.69 | 44.39 |  | 0.3 | 6.53 | 4.43 |  | 7.05 | 85.39
13.1 | 10112013T | 1mmpb硫酸钡涂料 | m2 | 103.668 | 22.69 | 44.39 |  | 0.3 | 6.53 | 4.43 |  | 7.05 | 85.39
14 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 103.668 | 5.93 | 8.02 |  |  | 1.35 | 0.92 |  | 1.46 | 17.68
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)镀锌钢丝网(20*20mm)
14.1 | 10112065 | 界面剂、铺网(挂钢丝网) | m2 | 103.668 | 5.93 | 8.02 |  |  | 1.35 | 0.92 |  | 1.46 | 17.68
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)600*600*0.8铝扣板 | m2 | 31.68 | 39.61 | 70.21 |  | 2.27 | 10.86 | 7.38 |  | 11.73 | 142.06
15.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 31.68 | 22.34 | 28.21 |  | 2.27 | 5.12 | 3.48 |  | 5.53 | 66.95
15.2 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 31.68 | 17.27 | 42 |  |  | 5.74 | 3.9 |  | 6.2 | 75.11
16 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 (1)软膜(蓝天白云) (2)18m阻燃板 | m2 | 4.32 | 47.22 | 103.24 |  |  | 14.58 | 9.9 |  | 15.74 | 190.67
16.1 | 10113213 | 织物软雕吊顶(软膜吊顶 矩形) | m2 | 4.32 | 23 | 52.03 |  |  | 7.27 | 4.94 |  | 7.85 | 95.09
16.2 | 10113069T | 18m阻燃板 | m2 | 6 | 17.44 | 36.87 |  |  | 5.26 | 3.57 |  | 5.68 | 68.82
17 | 011406001002 | 天棚抹灰 (1)3mmpb防护钡砂 | m2 | 36 | 21.88 | 152.27 |  | 0.32 | 16.91 | 11.48 |  | 18.26 | 221.12
17.1 | 10113002T | 天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平 厚10mm) | m2 | 36 | 21.88 | 152.27 |  | 0.32 | 16.91 | 11.48 |  | 18.26 | 221.12
18 | 011301001001 | 天棚 (1)水泥砂浆界面剂 (2)镀锌钢丝网(20*20mm) | m2 | 36 | 8.72 | 9.21 |  |  | 1.74 | 1.18 |  | 1.88 | 22.73
18.1 | 10112065 | 界面剂、铺网(挂钢丝网) | m2 | 36 | 5.93 | 8.02 |  |  | 1.35 | 0.92 |  | 1.46 | 17.68
18.2 | 10113003 | 天棚抹灰(素水泥浆界面剂) | m2 | 36 | 2.79 | 1.19 |  |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.42 | 5.05
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 010804007001 | 特种门 (1)电动推拉防护门(4mmPb) (2)预留洞口1500*2100mm (3)门扇1750*2250mm (4)详见门窗大样图做法 | m2 | 3.15 | 126.79 | 4113.4 |  | 0.71 | 410.95 | 279.11 |  | 443.78 | 5374.74
19.1 | 10108062T | 特种门(电动推拉防护门(4mmPb)) | m2 | 3.15 | 54.91 | 2513.4 |  | 0.71 | 248.94 | 169.08 |  | 268.83 | 3255.87
19.2 | 10108066T | 其他门(自动门电机 装置) | 套 | 1 | 226.41 | 5040 |  |  | 510.32 | 346.6 |  | 551.1 | 6674.43
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
20 | 010802003001 | 钢质门 (1)单扇平开防护门(4mmPb)预留洞口 (2)900*2100mm (3)门扇900*2100mm (4)详见门窗大样图做法 | m2 | 1.89 | 149.67 | 3008.67 |  | 0.22 | 306.07 | 207.88 |  | 330.52 | 4003.02
20.1 | 10108029T | 手动单平开防护门 | m2 | 1.89 | 53.25 | 2316.22 |  | 0.22 | 229.62 | 155.96 |  | 247.97 | 3003.24
20.2 | 10108105 | 门窗特殊五金(拉手) | 副 | 2 | 21.13 | 89.39 |  |  | 10.71 | 7.27 |  | 11.57 | 140.07
20.3 | 10108108 | 门窗特殊五金(门吸) | 个 | 1 | 12.08 | 16.98 |  |  | 2.82 | 1.91 |  | 3.04 | 36.83
20.4 | 10108109T | 门窗特殊五金(闭门器 明装) | 个 | 1 | 17.61 | 65.65 |  |  | 8.07 | 5.48 |  | 8.71 | 105.52
20.5 | 10108112T | 门窗特殊五金(电子锁 磁下锁) | 个 | 1 | 62.08 | 85.85 |  |  | 14.33 | 9.74 |  | 15.48 | 187.48
20.6 | 10108091T | 门窗套(阻燃板直接安在墙面上) | m2 | 2.55 | 18.9 | 377.05 |  |  | 38.37 | 26.06 |  | 41.43 | 501.81
21 | 010808004001 | 金属门窗套 (1)1.窗框:1.2mm厚304不锈钢+铅板(铅当量同铅玻璃)+硫酸钡砂浆填充 (2)2.铅玻璃:利旧 (3)3.窗套:(铅当量同铅玻璃)铅板+18mm阻燃板+1.2mm厚不锈钢 (4)1.固定件:不锈钢压条*4根 | m2 | 1.04 | 33.23 | 526.96 |  | 0.42 | 54.33 | 36.9 |  | 58.67 | 710.51
21.1 | 10108093T | 门窗套(木工板 安在龙骨上 不带止口) | m2 | 1.04 | 11.04 | 38.04 |  |  | 4.76 | 3.23 |  | 5.14 | 62.21
21.2 | 10108094T | 门窗套(1.2mm厚不锈钢) | m2 | 1.04 | 22.19 | 488.92 |  | 0.42 | 49.57 | 33.67 |  | 53.53 | 648.3
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)铅玻璃利旧安装 | m2 | 1.6 | 39.09 | 38.71 |  |  | 7.54 | 5.12 |  | 8.14 | 98.6
22.1 | 10108074 | 铝合金窗(铝合金平开窗安装) | m2 | 1.6 | 39.09 | 38.71 |  |  | 7.54 | 5.12 |  | 8.14 | 98.6
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 030404034001 | 照明开关 (1)拆除原有双联单控开关 | 个 | 1 | 3.47 |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 4.4
23.1 | 30414284T | 拆除原有双联单控开关 | 套 | 1 | 3.47 |  |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 4.4
24 | 030404034002 | 照明开关 (1)拆除原有单联双控开关 | 个 | 2 | 3.65 |  |  |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.38 | 4.62
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
24.1 | 30414286T | 拆除原有单联双控开关 | 套 | 2 | 3.65 |  |  |  | 0.35 | 0.24 |  | 0.38 | 4.62
25 | 030404035001 | 插座 (1)拆除原有插座 | 个 | 8 | 4.14 |  |  |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.24
25.1 | 30414307T | 拆除原有插座 | 套 | 8 | 4.14 |  |  |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.24
26 | 030404017001 | 配电箱 (1)新增成套配电箱 | 台 | 1 | 124.52 | 684.85 |  |  | 78.43 | 53.27 |  | 84.7 | 1025.77
26.1 | 30402076T | 新增成套配电箱 | 台 | 1 | 124.52 | 684.85 |  |  | 78.43 | 53.27 |  | 84.7 | 1025.77
27 | 030411001001 | 配管 (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 15.64 | 10.36 | 8.25 |  | 0.21 | 1.82 | 1.24 |  | 1.97 | 23.85
27.1 | 30412024 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 15.64 | 10.36 | 8.25 |  | 0.21 | 1.82 | 1.24 |  | 1.97 | 23.85
28 | 030411001002 | 配管 (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 25.3 | 6.96 | 9.86 |  | 0.21 | 1.65 | 1.12 |  | 1.78 | 21.58
28.1 | 30412035 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 25.3 | 6.96 | 9.86 |  | 0.21 | 1.65 | 1.12 |  | 1.78 | 21.58
29 | 030411001003 | 配管 (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 3 | 34.26 | 5.06 |  |  | 3.81 | 2.59 |  | 4.11 | 49.83
29.1 | 30412227 | 金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 3 | 34.26 | 5.06 |  |  | 3.81 | 2.59 |  | 4.11 | 49.83
30 | 030413001001 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 1.94 | 10.12 | 4.16 |  | 0.74 | 1.46 | 0.99 |  | 1.57 | 19.03
30.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.002 | 5684.38 | 3834.98 |  | 376.22 | 958.88 | 651.27 |  | 1035.52 | 12541.25
30.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.002 | 4132.74 | 203 |  | 340.64 | 453.14 | 307.77 |  | 489.36 | 5926.65
31 | 030413002001 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 6.3 | 9.73 | 10.97 |  |  | 2.01 | 1.36 |  | 2.17 | 26.24
31.1 | 31011156 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 6.3 | 9.73 | 10.97 |  |  | 2.01 | 1.36 |  | 2.17 | 26.24
32 | 030411004001 | 配线 | m | 134.82 | 0.99 | 3.16 |  |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.25
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)管内穿线 WDZ-BYJ-2.5
32.1 | 30413005 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | 单线 | 134.82 | 0.99 | 3.16 |  |  | 0.4 | 0.27 |  | 0.43 | 5.25
33 | 030412001001 | 普通灯具 (1)600×600LED 平板灯32W | 套 | 6 | 16.8 | 102.87 |  |  | 11.6 | 7.88 |  | 12.52 | 151.67
33.1 | 30414003T | 600×600LED 平板灯32W | 套 | 6 | 16.8 | 102.87 |  |  | 11.6 | 7.88 |  | 12.52 | 151.67
34 | 030412004001 | 装饰灯 (1)LED灯条 | 套 | 27.6 | 16.07 | 54.82 |  |  | 6.87 | 4.67 |  | 7.42 | 89.85
34.1 | 30414137T | LED灯条 | m | 27.6 | 16.07 | 54.82 |  |  | 6.87 | 4.67 |  | 7.42 | 89.85
35 | 030404019001 | 控制开关 (1)LED灯变压器 | 个 | 1 | 43.46 | 259.53 |  |  | 29.36 | 19.94 |  | 31.71 | 384
35.1 | 30415055 | LED灯变压器 | 个 | 1 | 43.46 | 259.53 |  |  | 29.36 | 19.94 |  | 31.71 | 384
36 | 030404034003 | 照明开关 (1)双联单控开关 | 个 | 1 | 6.94 | 10.99 |  |  | 1.74 | 1.18 |  | 1.88 | 22.73
36.1 | 30414284 | 双联单控开关 | 套 | 1 | 6.94 | 10.99 |  |  | 1.74 | 1.18 |  | 1.88 | 22.73
37 | 030404034004 | 照明开关 (1)单联双控开关 | 个 | 2 | 7.31 | 10.29 |  |  | 1.71 | 1.16 |  | 1.84 | 22.31
37.1 | 30414286 | 单联双控开关 | 套 | 2 | 7.31 | 10.29 |  |  | 1.71 | 1.16 |  | 1.84 | 22.31
38 | 030404035002 | 插座 (1)二三极安全型插座10A/220V | 个 | 8 | 8.27 | 12.19 |  |  | 1.98 | 1.35 |  | 2.14 | 25.93
38.1 | 30414307 | 二三极安全型插座10A/220V | 套 | 8 | 8.27 | 12.19 |  |  | 1.98 | 1.35 |  | 2.14 | 25.93
39 | 030411006001 | 接线盒 (1)接线盒安装(明装普通接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 6 | 8.33 | 3.77 |  |  | 1.17 | 0.8 |  | 1.27 | 15.34
39.1 | 30413194 | 接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 6 | 6.69 | 2.37 |  |  | 0.88 | 0.6 |  | 0.95 | 11.49
39.2 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 套 | 6 | 1.64 | 1.4 |  |  | 0.29 | 0.2 |  | 0.32 | 3.85
40 | 030411006002 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 6 | 3.77 | 2.36 |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0.64 | 7.76
40.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 6 | 3.77 | 2.36 |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0.64 | 7.76
41 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 9 | 4.02 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.66 | 7.96
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒)
41.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 9 | 4.02 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.66 | 7.96
通风空调 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
42 | 030702008001 | 柔性软风管 (1)软铝箔保温管φ300 | m | 20 | 8.4 | 30.31 |  |  | 3.75 | 2.55 |  | 4.05 | 49.06
42.1 | 30702124T | 软铝箔保温管φ300 | m | 20 | 8.4 | 30.31 |  |  | 3.75 | 2.55 |  | 4.05 | 49.06
43 | 030702008002 | 柔性软风管 (1)软铝箔保温管φ100 | m | 4 | 4.75 | 20.31 |  |  | 2.43 | 1.65 |  | 2.62 | 31.76
43.1 | 30702122 | 软铝箔保温管φ100 | m | 4 | 4.75 | 20.31 |  |  | 2.43 | 1.65 |  | 2.62 | 31.76

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 20.36 | 37.81 |  | 5.82 | 4.07 |  | 6.4 |  | 74.44
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 55.097 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
1.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 3.066 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
通风空调 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2.62 | 4.86 |  | 0.75 | 0.52 |  | 0.82 |  | 9.58
2.1 | BJ-7 | 通风空调脚手架搭拆费 | 元 | 7.483 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 18683.83
二 |  | 材料
1 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.27 | 8.32 | 2.25
2 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 0.16 | 3.223 | 0.52
3 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 0.299 | 3.171 | 0.95
4 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 0.44 | 3.79 | 1.67
5 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 1.5 | 3.236 | 4.85
6 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 17.594 | 4.78 | 84.1
7 | 01610270 | 预埋铁件 |  | kg | 3.928 | 4.97 | 19.52
8 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.006 | 26.36 | 0.16
9 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.37 | 5.22 | 1.93
10 | 03010600 | 不锈钢U型卡 |  | 只 | 31.992 | 3.98 | 127.33
11 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 24.96 | 0.06 | 1.5
12 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 5.152 | 0.1 | 0.52
13 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 24.504 | 0.12 | 2.94
14 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 45.816 | 0.03 | 1.37
15 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 6.325 | 0.22 | 1.39
16 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 0.927 | 0.2 | 0.19
17 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 1.338 | 0.26 | 0.35
18 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 22.88 | 0.39 | 8.92
19 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 219.32 | 0.63 | 138.17
20 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.01 | 0.93 | 0.01
21 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 | 1.01 | 16.81 | 16.98
22 | 03030290 | 闭门器 |  | 只 | 1.01 | 65 | 65.65
23 | 03030460 | 电子锁 |  | 把 | 1.01 | 85 | 85.85
24 | 03050100 | 高档门拉手 |  | 副 | 2.02 | 88.5 | 178.77
25 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.03 | 24.34 | 0.73
26 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.17 | 0.08
27 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 0.98 | 6.73 | 6.59
28 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.282 | 6.86 | 1.94
29 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.01 | 36.99 | 0.37
30 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.252 | 5.13 | 1.29
31 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 0.26 | 6.55 | 1.7
32 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 1.228 | 0.44 | 0.54
33 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 0.06 | 0.23 | 0.01
34 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 79.013 | 0.04 | 3.16
35 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.07 | 0.81 | 0.06
36 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.064 | 7.1 | 0.45
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 0.277 | 195.58 | 54.21
38 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.27 | 42.48 | 11.45
39 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 146.651 | 7.45 | 1092.55
40 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
41 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 15.782 | 0.347 | 5.48
42 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 59.4 | 0.374 | 22.22
43 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.039 | 194.16 | 7.49
44 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.002 | 1858 | 3.79
45 | 05050010 | 18m阻燃板 |  | m2 | 6.3 | 35 | 220.5
46 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.007 | 12.03 | 0.09
47 | 05090050 | 阻燃板 |  | m2 | 26.775 | 35 | 937.13
48 | 07210001 | 2mm同质透芯PVC 卷材 |  | m2 | 53.732 | 75 | 4029.88
49 | 09010030 | 无机预涂板 | 6厚 | m2 | 109.888 | 55 | 6043.84
50 | 09030001 | 1.2mm厚不锈钢 |  | m2 | 1.144 | 125 | 143
51 | 09050190 | 铝扣板 | 600*600*0.8 | m2 | 33.264 | 40 | 1330.56
52 | 09190020 | 硅酸钙板 | 8厚 | m2 | 109.888 | 17.7 | 1945.02
53 | 09330001 | 软膜 |  | m2 | 4.536 | 48.67 | 220.77
54 | 10010090 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 33.264 | 21.24 | 706.53
55 | 10010310 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m | 109.888 | 5.66 | 621.97
56 | 10010320 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m | 206.04 | 5.66 | 1166.19
57 | 11000001 | 手动单平开防护门 | 4mmPb | m2 | 1.849 | 2360 | 4362.72
58 | 11170160 | 电动推拉防护门(4mmPb) |  | m2 | 3.15 | 2500 | 7875
59 | 11370001 | 自动门电机 |  | 套 | 1 | 5040 | 5040
60 | 12030400 | 铝合金收边线 |  | m | 22.68 | 4.42 | 100.25
61 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.034 | 11.97 | 0.41
62 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.007 | 9.82 | 0.06
63 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.602 | 9.91 | 5.97
64 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 2.422 | 11.95 | 28.94
65 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.674 | 7.99 | 5.39
66 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 0.111 | 6.02 | 0.67
67 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.002 | 6 | 0.01
68 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.15 | 6.94 | 1.04
69 | 14070050 | 防腐油 |  | kg | 1.527 | 11.22 | 17.13
70 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.052 | 11.79 | 0.61
71 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.42 | 25.4 | 10.67
72 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 1.056 | 13.27 | 14.01
73 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 17.481 | 10.67 | 186.52
74 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 10.494 | 1.95 | 20.46
75 | 14410940 | 自流平专用界面剂 |  | kg | 7.344 | 7.79 | 57.21
76 | 15590053 | 阻燃板 | 18厚 | m2 | 1.092 | 35 | 38.22
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 42.168 | 5.754 | 242.64
78 | 17190001 | 金属软管 |  | m | 3.09 | 2.2 | 6.8
79 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.15 | 7.95 | 1.19
80 | 17250590 | 塑料软管 | DE5 | m | 0.5 | 0.13 | 0.07
81 | 17250920 | 异型塑料管 | Φ2.5-5 | m | 0.15 | 0.47 | 0.07
82 | 18150140 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 4.169 | 22.12 | 92.23
83 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 2.577 | 0.88 | 2.27
84 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 28.428 | 0.81 | 23.03
85 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 3.09 | 1.1 | 3.4
86 | 18250130 | 管卡(钢管用) | DN20 | 个 | 19.331 | 1 | 19.33
87 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 6.6 | 0.12 | 0.79
88 | 22450070 | 软铝箔保温管φ100 |  | m | 4 | 15 | 60
89 | 22450070 | 软铝箔保温管φ300 |  | m | 20 | 25 | 500
90 | 25000020 | 600×600LED | 平板灯32W | 套 | 6.06 | 95 | 575.7
91 | 25000020 | LED灯条 |  | 套 | 22.301 | 55 | 1226.54
92 | 26050260 | 双联单控开关 |  | 个 | 1.02 | 9.2 | 9.38
93 | 26050260 | 单联双控开关 |  | 个 | 2.04 | 8.32 | 16.97
94 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 6.12 | 1.29 | 7.89
95 | 26410370 | 二三极安全型插座10A/220V |  | 套 | 8.16 | 10.37 | 84.62
96 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33
97 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.404 | 3.54 | 1.43
98 | 28000010 | 管内穿线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 156.391 | 2.6 | 406.62
99 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 5.618 | 3.02 | 16.97
100 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 106.074 | 1.68 | 178.2
101 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 0.621 | 3.28 | 2.04
102 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 6.325 | 0.06 | 0.38
103 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 5.686 | 1.74 | 9.89
104 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 22.62 | 0.05 | 1.13
105 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 22.898 | 1.68 | 38.47
106 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7
107 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 28.922 | 2.65 | 76.64
108 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 21.42 | 2.14 | 45.84
109 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 9.279 | 0.12 | 1.11
110 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 5.155 | 0.13 | 0.67
111 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 8.617 | 6.19 | 53.34
112 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 0.674 | 0.66 | 0.44
113 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.043 | 3.28 | 0.14
114 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 8.813 | 1 | 8.81
115 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 346.197 | 1 | 346.2
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 10.465 | 1 | 10.46
117 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 42.67 | 1 | 42.67
118 | 49010040 | 铅板 |  | m2 | 1.04 | 350 | 364
119 | 49010040 | 1mmpb硫酸钡涂料 |  | m3 | 1.057 | 4350 | 4599.75
120 | 49010040 | 3mmpb硫酸钡涂料 |  | m3 | 1.26 | 4350 | 5481
121 | 49011003 | 新增成套配电箱 |  | 台 | 1 | 650 | 650
122 | 55290010 | LED灯变压器 |  | 台 | 1 | 258 | 258
123 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.006 | 367.322 | 2.31
124 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.032 | 339.215 | 10.69
125 | 80010300 | 水泥基自流平砂浆 |  | kg | 143.208 | 2.65 | 379.5
126 | 80110110 | 硫酸钡水泥 |  | m3 | 1.163 | 4350 | 5058.18
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.474 | 166.768 | 78.98
2 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.11 | 594.409 | 65.25
3 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.075 | 54.398 | 4.1
4 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.906 | 79.463 | 72
5 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 0.055 | 60.84 | 3.33
6 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.089 | 60.84 | 5.39
7 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.016 | 28.22 | 0.44
8 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 1.534 | 34.592 | 53.07