## 分部分项工程量计算书(含子项)
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
单项工程
装修工程
拆除工程
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 (1)拆除地面塑胶地板 | m2 | 36
1.1 | 10116044 | 拆除地面装饰层(拆除塑胶地面) | m2 | 36
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 (1)拆除墙面50厚泡沫彩钢板,高度3.1米 | m2 | 67.76 | 24*3.1-1.6*1-0.9*2.1-1.5*2.1
2.1 | 10116054 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面金属 面板) | m2 | 67.76
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 (1)拆除天棚50厚泡沫彩钢板吊顶 | m2 | 36
3.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 36
4 | 011614002001 | 柜体拆除 (1)拆除木质储物柜 | m2 | 8.58 | 2.86*3
4.1 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) | m2 | 8.58
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)面积在4m2以内 | 樘 | 1
5.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 1
6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗)2.5m2以内 | 樘 | 2
6.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 2
7 | 010103002001 | 余方弃置 (1)垃圾外运，运距8km | m3 | 2.541 | （1.6*1+1.5*2.1+0.9*2.1）*0.12+36*0.009+0.005*67.76+0.005*36+8.58*0.105
7.1 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 2.541
7.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距8km以内) | m3 | 2.541
地面工程
8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)找平层（12mm） | m2 | 36.587
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
8.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 12mm厚) | m2 | 36.587
9 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 (1)2mm同质透芯PVC 卷材铺设 (上墙100mm做踢脚) (2) C型铝合金镶边条 | m2 | 28.847 | 36.587+（25-0.9-1.5）*0.1-10
9.1 | 10111074T | 橡塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 28.847
9.2 | 10113109 | 铝合金地材压条 | m | 21.6 | 24-0.9-1.5
10 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 (1)虚线范围内双层2mm 同质透芯PVC卷材铺设 | m2 | 10 | 4*2.5
10.1 | 10111074T | 橡塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 10
11 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)3mm水泥自流平 | m2 | 36.587
11.1 | 10111030T | 自流平水泥砂浆楼地面基层(3mm厚) | m2 | 36.587
12 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm硫酸钡水泥基层处理，钡砂：水泥比例4:1 | m2 | 24
12.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 24
墙面工程
13 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1) □竖向龙骨@400(方管龙骨) (2)40x20x1.2mm (3)硅酸钙板8mm (4)6mm无机预涂板 | m2 | 65.36 | 24*（3.1-0.1）-1.6*1-0.9*2.1-1.5*2.1
13.1 | 10112222 | 墙面饰面(型钢龙骨 中距单向1500mm以内) | m2 | 65.36
13.2 | 10112215T | 墙面饰面(硅酸钙板基层) | m2 | 65.36
13. | 10112230T | 墙面饰面(无机预涂板墙面) | m2 | 65.36
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
3 |  |  |  | 0
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)1mmpb硫酸钡涂料 | m2 | 65.36
14.1 | 10112013T | 1mmpb硫酸钡涂料 | m2 | 65.36
15 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)砂浆找平层（20mm） (2)+水泥砂浆界面剂处理 | m2 | 65.36
15.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚) | m2 | 65.36
15.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 65.36
16 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 (1)镀锌钢丝网(20*20mm) | m2 | 65.36
16.1 | 10112065 | 界面剂、铺网(挂钢丝网) | m2 | 65.36
天棚工程
17 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)600*600*0.8铝扣板 | m2 | 31.68 | 36-1.8*2.4
17.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 31.68
17.2 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 31.68
18 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 (1)软膜(蓝天白云) (2)18m阻燃板 | m2 | 4.32 | 1.8*2.4
18.1 | 10113213 | 织物软雕吊顶(软膜吊顶 矩形) | m2 | 4.32
18.2 | 10113069T | 18m阻燃板 | m2 | 6 | 4.32+0.2*（1.8+2.4）*2
19 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)5mmpb硫酸钡涂料 | m2 | 36
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
19.1 | 10112013T | 5mmpb硫酸钡涂料 | m2 | 36
20 | 011301001001 | 天棚 (1)水泥砂浆界面剂 (2)镀锌钢丝网(20*20mm) | m2 | 36
20.1 | 10112065 | 界面剂、铺网(挂钢丝网) | m2 | 36
20.2 | 10113003 | 天棚抹灰(素水泥浆界面剂) | m2 | 36
门窗工程
21 | 010804007001 | 特种门 (1)电动推拉防护门(4mmPb) (2)预留洞口1500*2100mm (3)门扇1750*2250mm (4)详见门窗大样图做法 | m2 | 3.15 | 1.5*2.1
21.1 | 10108062T | 特种门(电动推拉防护门(4mmPb)) | m2 | 3.15
21.2 | 10108066T | 其他门(自动门电机 装置) | 套 | 1
22 | 010802003001 | 钢质门 (1)单扇平开防护门(4mmPb)预留洞口 (2)900*2100mm (3)门扇900*2100mm (4)详见门窗大样图做法 | m2 | 1.89 | 0.9*2.1
22.1 | 10108029T | 手动单平开防护门 | m2 | 1.89
23 | 010808004001 | 金属门窗套 (1)1.窗框:1.2mm厚304不锈钢+铅板(铅当量同铅玻璃)+硫酸钡砂浆填充 (2)2.铅玻璃:利旧 (3)3.窗套:(铅当量同铅玻璃)铅板+18mm阻燃板+1.2mm厚不锈钢 (4)1.固定件:不锈钢压条*4根 | m2 | 1.04 | （1.6+1）*2*0.2
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
23.1 | 10108093T | 门窗套(木工板 安在龙骨上 不带止口) | m2 | 1.04
23.2 | 10108094T | 门窗套(1.2mm厚不锈钢) | m2 | 1.04
24 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)铅玻璃利旧安装 | m2 | 1.6 | 1.6*1
24.1 | 10108074 | 铝合金窗(铝合金平开窗安装) | m2 | 1.6 | 1.6*1
安装工程
电气工程
25 | 030404034001 | 照明开关 (1)拆除原有双联单控开关 | 个 | 1
25.1 | 30414284T | 拆除原有双联单控开关 | 套 | 1
26 | 030404034002 | 照明开关 (1)拆除原有单联双控开关 | 个 | 2
26.1 | 30414286T | 拆除原有单联双控开关 | 套 | 2
27 | 030404035001 | 插座 (1)拆除原有插座 | 个 | 8
27.1 | 30414307T | 拆除原有插座 | 套 | 8
28 | 030404017001 | 配电箱 (1)新增成套配电箱 | 台 | 1
28.1 | 30402076 | 新增成套配电箱 | 台 | 1
29 | 030411001001 | 配管 (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 15.64
29.1 | 30412024 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) | m | 15.64
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
30 | 030411001002 | 配管 (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 25.3
30.1 | 30412035 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 25.3
31 | 030411001003 | 配管 (1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 3
31.1 | 30412227 | 金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 3
32 | 030413001001 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 1.94
32.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.002
32.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.002
33 | 030413002001 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 6.3
33.1 | 31011156 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 6.3
34 | 030411004001 | 配线 (1)管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 134.82
34.1 | 30413005 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | 单线 | 134.82
35 | 030412001001 | 普通灯具 (1)600×600LED 平板灯32W | 套 | 6
35.1 | 30414003 | 600×600LED 平板灯32W | 套 | 6
36 | 030412004001 | 装饰灯 (1)LED灯条 | 套 | 27.6
36.1 | 30414137 | LED灯条 | m | 27.6
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
37 | 030404019001 | 控制开关 (1)LED灯变压器 | 个 | 1
37.1 | 30415055 | LED灯变压器 | 个 | 1
38 | 030404034003 | 照明开关 (1)双联单控开关 | 个 | 1
38.1 | 30414284 | 双联单控开关 | 套 | 1
39 | 030404034004 | 照明开关 (1)单联双控开关 | 个 | 2
39.1 | 30414286 | 单联双控开关 | 套 | 2
40 | 030404035002 | 插座 (1)二三极安全型插座10A/220V | 个 | 8
40.1 | 30414307 | 二三极安全型插座10A/220V | 套 | 8
41 | 030411006001 | 接线盒 (1)接线盒安装(明装普通接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 6
41.1 | 30413194 | 接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 6
41.2 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 套 | 6
42 | 030411006002 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 6 | 5+1
42.1 | 30413193 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 6 | 5+1
43 | 030411006003 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 9
43.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 9
通风空调
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
44 | 030702008001 | 柔性软风管 (1)软铝箔保温管φ300 | m | 20
44.1 | 30702124 | 软铝箔保温管φ300 | m | 20
45 | 030702008002 | 柔性软风管 (1)软铝箔保温管φ100 | m | 4
45.1 | 30702122 | 软铝箔保温管φ100 | m | 4

## 单价措施项目工程量计算书(含子项)
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
单项工程
装修工程
拆除工程
1 | 011703001001 | 垂直运输 (1)垂直运输 | 项 | 1
1.1 | 10117110T | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上4层楼) | m2 | 79.32 | 9.72+34.8+34.8
1.2 | 10117107T | 垂直运输工程(人工搬运 各种胶合板材、 石膏板 每上4层楼) | m2 | 14.205 | 4.52025+5.1210416+4.5633
1.3 | 10117112T | 垂直运输工程(人工搬运 地毯 包括塑料地毯、地板胶片 每上4层楼) | m2 | 147
1.4 | 10117103T | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上4层楼 ) | m3 | 4.738 | 0.0066912+0.07836+0.4774904304+0.1719828+2.017308+1.079328+0.019789833+502.8408*0.24*0.115*0.063+0.01298
1.5 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼) | t | 3.095 | 34.76655/1000+0.0205+0.01734+211.062/1000+151.794139/1000+0.572+（19.8896054+25.131736+6.854638+911.2672044+47.6015427+60.147468+16.564392）/1000+1
1.6 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) | m3 | 19.311
地面工程
墙面工程
天棚工程
门窗工程
安装工程
电气工程
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 55.097
2.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 3.066
通风空调
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
工程量计算式
工程名称：福州大学附属省立医院东街院区CT机房改造工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
3.1 | BJ-7 | 通风空调脚手架搭拆费 | 元 | 7.483