## 采购清单
采购清单
序号 | 项目名称 | 适用设备品牌型号 | 适用范围及用途
1 | PD-L1抗体试剂（免疫组织化学法） | 各厂家免疫组化仪 | 拥有国家三类医疗器械注册证,用于辅助治疗三阴性乳腺癌。
2 | PD-L1抗体试剂（免疫组织化学法） | 各厂家免疫组化仪 | 拥有国家三类医疗器械注册证，用于辅助抗治疗宫颈癌。
3 | 结核分枝杆菌利福平/异烟肼耐药突变检测（荧光PCR熔解曲线法） | 各品牌PCR仪 | 荧光PCR熔解曲线法开展的结核分枝杆菌利福平、异烟肼耐药突变检测项目，可检测利福平耐药基因rpoB507~533之间的81bp内任意突变，涵盖95%以上突变；可检测异烟肼耐药突变位点的检测区域范围为： ahpC启动子区、inhA94密码子、inhA启动子区位点以及katG315密码子；可以实现耐多药结核病的早诊断、早治疗，检测项目基于全自动荧光PCR平台，全程闭管检测，无需PCR后操作，结果自动判读，3小时即可获得检测结果；并且可检测出10%~40%的不均一耐药，对评估结核病治疗方案和指导临床用药具有重要意义早获益。本项目通过三家临床单位验证：利福平耐药突变检测与药敏试验结果相比较，本产品的临床灵敏度(真阳性率)为95.80%，临床特异性(真阴性率)为95.95%；异烟肼耐药突变检测与药敏试验结果相比较，本产品的临床灵敏度(真阳性率)为90.2%，临床特异性(真阴性率)为96.4%。
4 | 结直肠癌Septin9/SDC2/BCAT1基因甲基化检测 | 各品牌PCR仪 | 1)结直肠癌风险人群早筛早诊 2)结直肠癌手术患者复发监测 3)结直肠癌患者疗效和预后评估
5 | 胃癌Reprimo/SDC2/TCF4基因甲基化检测 | 各品牌PCR仪 | 1)胃癌风险人群早筛早诊 2)胃癌手术患者复发监测 3)胃癌患者疗效和预后评估
6 | 人PIK3CA基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 各品牌PCR仪 | 本试剂盒用于定性检测成人非小细胞肺癌、结直肠癌和乳腺癌患者的石蜡包埋组织样本 DNA中 PIK3CA 基因 9、20 外显子 5 种突变。PIK3CA 基因突变检测结果可供医生在成人非小细胞肺癌、结直肠癌和乳腺癌患者中选择适合服用相应的靶向治疗药物的人群时参考。
7 | CYP11B2抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全部全自动/半自动免疫组织化学染色仪以及手工免疫组织化学染色 | 该项目试剂用于病理组织进行免疫组织化学染色，以检测组织中相应抗体蛋白的存在状态，对病理组织进行诊断及鉴别诊断。CYP11B2可以找出分泌醛固酮的责任病灶，用于诊断单侧原醛症。
8 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全部全自动/半自动免疫组织化学染色仪以及手工免疫组织化学染色 | 该项目试剂用于病理组织进行免疫组织化学染色，以检测组织中相应抗体蛋白的存在状态，对病理组织进行诊断及鉴别诊断。C-MET通路正常表达会促进组织分化和修复，而异常表达则促进肿瘤细胞转移和增殖。
9 | 叶酸受体α（FRα）抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全部全自动/半自动免疫组织化学染色仪以及手工免疫组织化学染色 | 该项目试剂用于病理组织进行免疫组织化学染色，以检测组织中相应抗体蛋白的存在状态，对病理组织进行诊断及鉴别诊断。FRα用于卵巢癌、非小细胞肺癌的诊断和预后知道。
10 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全部全自动/半自动免疫组织化学染色仪以及手工免疫组织化学染色 | 该项目试剂用于病理组织进行免疫组织化学染色，以检测组织中相应抗体蛋白的存在状态，对病理组织进行诊断及鉴别诊断。BRAF V600E突变发生在黑色素瘤、结肠癌、甲状腺乳头状癌等多种肿瘤中。
11 | CYP11B1抗体试剂(免疫组织化学法) | 适用于全部全自动/半自动免疫组织化学染色仪以及手工免疫组织化学染色 | 该项目试剂用于病理组织进行免疫组织化学染色，以检测组织中相应抗体蛋白的存在状态，对病理组织进行诊断及鉴别诊断。CYP11B1用于检测肾上腺束状/网状带细胞。