## Sheet1
医院名称 | 申购物品编码 | 物品名称 | 适用范围 | 技术要求
福州大学附属省立医院 | 2 | 甲状软骨成型植入物 | 用于因喉返神经损伤等原因导致的单侧声带麻痹，，需行外科声带内移行以改善声门关闭的患者 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 6 | 无菌医用缝合针 | 适用于内脏、软硬组织及皮肤的缝合，满足各类临床手术需求 | 1.满足临床的各种型号的圆针、正三角针、反三角针、三角半弯针，可根据临床手术需要单个包装或组合包装。2、采用不锈钢材料制成，针体应具备良好弹性和韧性，针尖无虚尖，针孔与针槽光滑居中，无毛刺或歪斜
福州大学附属省立医院 | 7 | 一次性使用羊水穿刺活检针 | 用于在B超引导下，进行经皮羊膜腔穿刺，抽取羊水进行检查 | 1.覆盖临床适用规格，产品提供带侧孔与无侧孔两种型号 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 8 | 过氧化氢卡匣 | 适配新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器PS-100GXP | 产品有效杀菌因子为过氧化氢，其浓度为56%-60%，产品有效期应≥12个月
福州大学附属省立医院 | 9 | 环氧乙烷气罐 | 适配新华牌环氧乙烷灭菌器XG2.C-220 | 纯度为100%环氧乙烷，有效期≥36个月,配送须具备危险品运输资质
福州大学附属省立医院 | 10 | 微血管吻合装置 | 用于显微外科手术中常见的血管（不包括冠状动脉）吻合 | 1、外径不小于1mm并且不大于4mm,壁厚小于或等于0.5mm的静脉和动脉 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 16 | 机械血栓切除系统 | 用于急性、亚急性、慢性血栓，动脉和静脉血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质的经皮腔内切除 | 1、覆盖临床适用规格,（如需配套设备使用须提供设备报价） 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 20 | 一次性使用外周斑块切除装置 | 用于外周血管系统的斑块切除，用于治疗自体外周动脉中的原发性和再狭窄性动脉粥样硬化钙化及非钙化病变。 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 27 | 体表标测心电图检测系统用电极导管 | 用于对心电心音信号的采集、显示、分析及记录，响应心音低、中、高频振幅 | 1、配套我院体表标测心电图检测系统（SR-X12Y1)使用 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 28 | 拨针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 30 | 芒针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 31 | 梅花针 | 用于体表特定部位局部刺激，实施叩刺疗法 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 32 | 揿针 | 用于皮内针使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 33 | 刃针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 34 | 三棱针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 36 | 心腔内超声导管 | 适用于心脏及心脏大血管、心内解剖结构的超声成像。 | 1、覆盖临床适用规格,在集采中选目录内 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网